| 序号 | 设备名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16路复合视频光输入卡 | 1、支持高清 IPC 网络视频、高清 HD-SDI 视频、标清模拟 BNC 视频， BNC、VGA、HDMI、HD-SDI、DVI、 RJ45 图像接口； 2、接入板卡容量：各类板卡单板 接入能力达到 16 路高清/标清接 入能力；3、接入模式多样：点对 点光纤接入、级联光纤接入、自愈 环网光纤接入、IP 网络接入； |
| 2 | AC电源模块 |  |
| 3 | 企业级专用硬盘 | 企业级专用硬盘，每块容量：6TB； 7200 转/128MB/SATA3/6G/秒 |
| 4 | SFP+万兆模块 | OMXD30000SFP+万兆多模光纤模块 |
| 5 | 48口万兆交换机 | 方式存储-转发； 背板带宽 256Gbps； 包转发率 132Mpps； MAC 地址表 32K； 端口结构非模块化； 端口数量 48 个；端口描述 48 个 10/100/1000Base-T 端口； 扩展模块 2 个扩展插槽；电源电压 AC 100-240V，50-60Hz； DC 48--60V； |