## 土建划分
日期：2025年11月2日
投 标 报 价 表
致：吉林省科维交通工程有限公司
我司自愿参加贵公司招标的 吉林省白山至临江高速公路BLJD01 项目的第 2025-005-BLJD-FB07包招标报价。我司报价详情如下：
清单 第800章 机电
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 小计 | 备注
803 | 监控系统
803-1 | 区域监控中心（含收费站区、服务区、停车区）设备 |  |  |  | 0
-2 | 磁盘阵列 |  |  |  | 0
-a | 磁盘阵列（IP-SAN架构） | 套 | 1 |  | 0
-3 | 工作站 |  |  |  | 0
-a | 监控室计算机 | 套 | 2 |  | 0
-b | 信息发布计算机 | 套 | 2 |  | 0
-l | 上云网关 |  |  |  | 0
-a | 上云网关200路 | 套 | 1 |  | 0
-b | 上云网关100路 | 套 | 1 |  | 0
-5 | 以太网交换机 |  |  |  | 0
-b | 三层以太网交换机 | 套 | 2 |  | 0
-9 | 监视器墙 |  |  |  | 0
-b | 液晶显示器（55寸） | 台 | 2 |  | 0
-11 | 操作台 |  |  |  | 0
-a | 综合控制台（六组控制操作台） | 套 | 2 |  | 0
-12 | 标准机柜 |  |  |  | 0
-a | 19寸标准机柜 | 套 | 1 |  | 0
-15 | 其他所需安装材料 |  |  |  | 0
-a | 网格式桥架（含隔板、桥架盖） | 米 | 80 |  | 0
-b | 桥架吊杆架及吊杆 | 对 | 60 |  | 0
-c | 桥架配套转角（90。）及配套转角盖板 | 套 | 4 |  | 0
-d | 监控机房接地线 | 米 | 60 |  | 0
-e | 监控机房接地铜排 | 块 | 2 |  | 0
-f | 插排 | 个 | 2 |  | 0
-17 | 空调 |  |  |  | 0
-a | 立式空调（3匹立式冷暖型空调，含安装） | 台 | 2 |  | 0
-20 | 监控设备机柜 | 个 | 2 |  | 0
-22 | 硬盘 |  |  |  | 0
-a | 4T硬盘 | 套 | 24 |  | 0
-b | 8T硬盘 | 块 | 40 |  | 0
-23 | 网络视频录像机 | 套 | 2 |  | 0
803-2 | 外场监控设备 |  |  |  | 0
-1 | 可变信息标志 |  |  |  | 0
-b | 悬臂式可变情报板（含立柱及机箱、避雷针、接地引线、电源线、信号线及安装辅材等） | 套 | 5 |  | 0 | 含安装、调试
-c | 门架式可变情报板（含机箱、门架、避雷针、接地引线、电源线、信号线及安装辅材等） | 套 | 1 |  | 0 | 含安装、调试
-d | 服务区信息发布标志（含立柱、显示屏、控制系统、设备箱、避雷针、接地引线、信号线及其他外围设备、安装辅材等） | 套 | 3 |  | 0 | 含安装、调试
-2 | 一体化彩色摄像机 |  |  |  | 0
-a | 高清网络枪式遥控摄像机（机箱、电源、防护罩、摄像机、镜头、云台、信号线、接地引线、电源线、辅材等） | 套 | 38 |  | 0 | 含安装、调试
-b | 摄像机立柱 | 套 | 23 |  | 0
-c | 卡口摄像机 | 套 | 9 |  | 0
-d | 卡口L杆 | 套 | 9 |  | 0
-e | 爆闪灯/补光灯 | 套 | 18 |  | 0
-f | 卡口服务器 | 套 | 2 |  | 0
-g | 信号机 | 台 | 1 |  | 0
-3 | 信息发布屏 |  |  |  | 0
-a | ETC门架式可变情报板（含机箱、背部支撑结构件） | 套 | 4 |  | 0 | 含安装、调试
-5 | 气象检测器 |  |  |  | 0
-e | 气象检测仪（含机箱、杆体、避雷针、接地引线及数据采集存储器、能见度检测仪、气象六要素传感器、非接触式路面状况传感器等） | 套 | 2 |  | 0 | 含安装、调试
-6 | 车辆检测器 |  |  |  | 0
-c | 微波车辆检测器 | 套 | 4 |  | 0 | 含安装、调试
-d | 高清视频事件检测器（含机箱、电源、防护罩、摄像机、支架、镜头、信号线、接地引线、电源线、管理软件等） | 套 | 2 |  | 0
-e | 路面状况监测器 | 套 | 2 |  | 0 | 含安装、调试
-7 | 数据光端机 |  |  |  | 0
-a | 以太网数据光端机 | 对 | 32 |  | 0
-9 | 以太网交换机 |  |  |  | 0
-a | 二层网络交换机 | 套 | 4 |  | 0
-b | 环网工业以太网交换机 | 台 | 15 |  | 0
-c | 收费站服务区接入交换机 | 台 | 3 |  | 0
-e | 临江汇聚交换机 | 套 | 1 |  | 0
-11 | 摄像机避雷针 |  |  |  | 0
-a | 变焦摄像机避雷针 | 根 | 23 |  | 0
-13 | 防雷器 |  |  |  | 0
-a | 网络信号防雷器 | 个 | 68 |  | 0
-b | 三相电源二级避雷器 (8/20us、40KA) | 个 | 12 |  | 0
-c | 单相电源二级避雷器(8/20us、40KA) | 个 | 56 |  | 0
-14 | 停车余位显示屏（含立柱、机箱、设备箱、避雷针、接地引线及软件平台） | 台 | 4 |  | 0 | 含安装、调试
-16 | 服务区信息触摸屏（含支撑结构、安装辅材及配套软件） | 套 | 3 |  | 0
-17 | 光纤收发器 | 对 | 8 |  | 0
-18 | 信号灯 |  |  |  | 0
-a | 机动车圆盘信号灯 | 个 | 4 |  | 0
-b | 机动车箭头信号灯 | 个 | 4 |  | 0
-c | 人行信号灯 | 个 | 8 |  | 0
-e | 直立人行灯灯杆 | 根 | 8 |  | 0
-f | 6m机动车信号灯杆件 | 根 | 3 |  | 0
-g | 10m机动车信号灯杆件 | 根 | 1 |  | 0
-19 | 雾区诱导灯（1.06公里，双向4车道,K84+600~K85+700） | 套 | 1 |  | 0
803-3 | 线缆工程 |  |  |  | 0
-1 | 电缆 |  |  |  | 0
-a | VV-1KV-3×2.5 | 米 | 3125 |  | 0
-b | VV-1KV-3×4 | 米 | 7380 |  | 0
-c | 5类双绞线（UTP） | 米 | 685 |  | 0
-e | VV-1KV-3×6 | 米 | 525 |  | 0
-f | VV-1KV-5×6 | 米 | 2080 |  | 0
-g | VV-1KV-5×10 | 米 | 2310 |  | 0
-h | BV-3×2.5 | 米 | 400 |  | 0
-i | BV-3×4 | 米 | 100 |  | 0
-2 | 10芯单模光缆 | m | 16789 |  | 0
-3 | 电力电缆分线盒 | 个 | 38 |  | 0
-4 | 光缆终端盒 | 个 | 69 |  | 0
-5 | 单模尾纤（5米） | 根 | 95 |  | 0
-6 | 光缆接续及接续附件 | 套 | 38 |  | 0
803-4 | 监控软件 |  |  |  | 0
-1 | 操作系统软件 |  |  |  | 0
-a | 客户机操作系统软件 | 套 | 4 |  | 0 | 配合调试
-2 | 应用软件 |  |  |  | 0
-j | 中心软件 |  |  |  | 0
-j-1 | 精准气象感知及预测 | 套 | 1 |  | 0 | 配合调试
-j-2 | 智能隧道管理软件统兼容 | 套 | 1 |  | 0
-k | 监控应用软件实施 |  |  |  | 0
-k-1 | 数据采集系统软件 | 套 | 2 |  | 0 | 配合调试
-l | 视频监控管理软件 | 套 | 2 |  | 0 | 配合调试
-m | 视频存储软件 | 套 | 2 |  | 0
803-5 | 系统联调及试运行 |  |  |  | 0
-a | 监控主线外场设备接入 | 套 | 67 |  | 0 | 配合调试
-b | 靖宇监控分中心隧道控制软件扩容（每隧道） | 套 | 7 |  | 0 | 配合调试
-c | 省级视频云平台对接 | 套 | 1 |  | 0 | 配合调试
803-6 | 备品备件 |  |  |  | 0
-6 | 数据光端机 | 对 | 4 |  | 0
-7 | 环网工业以太网交换机 | 套 | 2 |  | 0
-8 | 可变情报板LED像素管 | 个 | 320 |  | 0
-9 | 摄像机室外防护罩 | 套 | 4 |  | 0
803-7 | 黑松沟二号大桥水环境保护给排水监测控制系统 |  |  |  | 0
-1 | 电动法兰球阀DN200 | 台 | 12 |  | 0
-2 | 液位仪 | 个 | 2 |  | 0
-3 | 工业以太网交换机（分控箱内） | 个 | 2 |  | 0
-4 | 工业以太网交换机（主控箱内） | 个 | 1 |  | 0
-5 | 光缆8芯单模光缆 | m | 1150 |  | 0
-6 | 给排水主控制柜IP65 | 套 | 1 |  | 0
-7 | PLC分控柜IP65 | 套 | 2 |  | 0
-8 | 电动球阀信号线KVVP 4×1mm2 | m | 380 |  | 0
-9 | 电动球阀供电线缆YJV22-1KV-3×6mm2 | m | 320 |  | 0
-10 | YJV22-1KV-3×2.5mm2 | m | 40 |  | 0
-11 | YJV-1KV-3×10mm2 | m | 245 |  | 0
-12 | RS485网线 | m | 25 |  | 0
-13 | 雷达视频车检器 | 套 | 2 |  | 0
-14 | 交通事件检测球形摄像机 | 套 | 1 |  | 0
-15 | 摄像机立柱 | 套 | 1 |  | 0
-16 | 摄像机避雷针Φ25圆钢 | 根 | 1 |  | 0
-17 | 软件(定制） | 套 | 1 |  | 0
-18 | 服务器 | 台 | 1 |  | 0
-19 | 配电箱IP66 | 套 | 2 |  | 0
803-8 | 隧道外场监控 |  |  |  | 0
-1 | 摄像机 |  |  |  | 0
-a | 高清网络枪式遥控摄像机（含立柱、机箱、电源、防护罩、摄像机、镜头、云台、信号线、接地引线以及电源线等） | 套 | 24 |  | 0 | 含安装、调试
-b | 变电所场区变焦摄像机（含立柱、机箱、电源、防护罩、摄像机、镜头、云台、信号线、接地引线以及电源线等） | 套 | 9 |  | 0 | 含安装、调试
-c | 高清彩色定焦摄像机（含设备箱、支架、防护罩、电源、电源线、设备箱接地引线等） | 套 | 148 |  | 0 | 含安装、调试
-d | 网络半球摄像机（含设备箱、支架、防护罩及设备箱接地引线等） | 套 | 70 |  | 0 | 含安装、调试
-2 | 可变信息标志 |  |  |  | 0
-a | 悬臂式可变情报板（含立柱、机箱、避雷针及接地引线） | 套 | 13 |  | 0 | 含安装、调试
-b | 可变信息标志（隧道内，含吊装结构件） | 套 | 12 |  | 0 | 含安装、调试
-3 | 红外探头感应器（含安装结构件） | 套 | 13 |  | 0 | 含安装、调试
-4 | 可变限速标志（含立柱、显示屏、控制系统、设备箱、外围设备等） | 套 | 14 |  | 0 | 含安装、调试
-5 | 隧道交通信号灯 |  |  |  | 0
-a | 交通信号灯（四显示，共两组，含立柱、避雷针、接地引线、横臂及控制箱） | 套 | 4 |  | 0 | 含安装、调试
-b | 交通信号灯（三显示，共两组，含立柱、避雷针、接地引线、横臂及控制箱） | 套 | 8 |  | 0 | 含安装、调试
-6 | 微波车辆检测器 |  |  |  | 0
-a | 雷达测速仪（含安装支架、专用测速软件） | 套 | 13 |  | 0 | 含安装、调试
-7 | 光强检测器 |  |  |  | 0
-a | 光强检测仪（含支架、立柱、避雷针、接地引线、控制箱及安装辅材） | 对 | 14 |  | 0 | 含安装、调试
-8 | 风向、风速检测器 |  |  |  | 0
-a | 风向测速仪（含发射/接收器探头（含信号处理单元）1个、电源箱1个） | 对 | 33 |  | 0 | 含安装、调试
-9 | 一氧化碳检测器 |  |  |  | 0
-a | CO/VI检测仪（含发射/接收器（含信号处理单元）1个、反射器1个、安装支架2套、电源箱1个） | 套 | 36 |  | 0 | 含安装、调试
-13 | 以太网交换机 |  |  |  | 0
-a | 三层工业以太网交换机 （局端机，含可传输80km的光模块） | 台 | 7 |  | 0
-b | 环网工业以太网交换机 | 套 | 251 |  | 0
-c | 主工业以太网交换机（3个光口） | 台 | 7 |  | 0
-d | 工业以太网交换机 | 套 | 47 |  | 0
-15 | 摄像机避雷针 | 根 | 33 |  | 0
-16 | 防雷器 |  |  |  | 0
-a | 数据信号防雷器 | 个 | 46 |  | 0
-b | 网络信号防雷器 | 个 | 93 |  | 0
-17 | 区域控制器 |  |  |  | 0
-a | 主区域控制器 | 套 | 7 |  | 0
-b | 区域控制器 | 套 | 47 |  | 0
-18 | 车道控制灯 |  |  |  | 0
-a | 车道控制灯（双面二显示） | 套 | 58 |  | 0
-20 | 电源避雷器 |  |  |  | 0
-a | 三相电源二级避雷器（8/20us、40KA） | 个 | 27 |  | 0
-b | 单相电源二级避雷器（8/20us、40KA） | 个 | 112 |  | 0
-21 | 车行横洞标志 | 块 | 12 |  | 0
-22 | 人行横洞标志 | 块 | 44 |  | 0
-23 | 紧急电话分机指示牌 | 块 | 77 |  | 0
-24 | 紧急停车带标志 | 块 | 12 |  | 0
-25 | 隧道洞内紧急电话 | 部 | 77 |  | 0
-26 | 隧道洞外紧急电话 | 部 | 20 |  | 0
-27 | 隧道广播扬声器 |  |  |  | 0
-a | 隧道广播扬声器 | 套 | 311 |  | 0
-b | 网络集中控制器 | 套 | 5 |  | 0
-c | 紧急电话光中继器 | 台 | 2 |  | 0
-d | 以太网数据光端机 | 台 | 59 |  | 0
-28 | 隧道洞外扬声器 | 套 | 40 |  | 0
-29 | 隧道备品备件 |  |  |  | 0
-a | 隧道喇叭功放控制箱 | 台 | 10 |  | 0
-b | 洞内广播扬声器 | 台 | 20 |  | 0
-c | 环网工业以太网交换机 | 套 | 5 |  | 0
-d | 定焦摄像机室外防护罩 | 套 | 5 |  | 0
-e | 可变情报板LED像素管 | 个 | 400 |  | 0
-16 | 可变情报板控制器 | 个 | 5 |  | 0
803-9 | 隧道线缆工程 |  |  |  | 0
-1 | 电缆 |  |  |  | 0
-a | NH-1KV-YJV-3×2.5 | 米 | 75563 |  | 0
-b | NH-1KV-YJV-3×4 | 米 | 3920 |  | 0
-c | NH-1KV-YJV-5×10 | 米 | 5673 |  | 0
-d | ZR-RVVP-2×1.5（含穿线PVC套管及固定卡子） | 米 | 20505 |  | 0
-e | ZR-RVV-3×2.5 | 米 | 15550 |  | 0
-f | ZR-KVV-4×1.5 | 米 | 15257 |  | 0
-g | ZR-KVV-10×1.5 | 米 | 6623 |  | 0
-h | ZR-KVV-2*（12×1.5） | 米 | 10907 |  | 0
-i | 5类双绞线（UTP） | 米 | 3872 |  | 0
-2 | 光纤 |  |  |  | 0
-a | 8芯光缆 | 米 | 12991 |  | 0
-b | 12芯光缆 | 米 | 42720 |  | 0
-c | 单模尾纤（10米） | 根 | 424 |  | 0
-d | 光缆终端盒 | 个 | 587 |  | 0
-e | 光缆接续及附件 | 套 | 96 |  | 0
803-10 | 隧道安全情况监测 |  |  |  | 0
-1 | 激光测距仪 | 个 | 20 |  | 0
-2 | 裂缝计 | 个 | 20 |  | 0
-3 | 表面式应变计 | 个 | 50 |  | 0
-4 | 温湿度传感器 | 个 | 5 |  | 0
-5 | 温度传感器 | 个 | 65 |  | 0
-6 | 通信线缆RS485 | 米 | 11040 |  | 0
-7 | 线缆保护 | m | 4416 |  | 0
-8 | YJV22-2×16mm2 | m | 2500 |  | 0
-9 | 数据采集系统 | 项 | 1 |  | 0
-10 | 数据采集箱 | 套 | 4 |  | 0
-11 | 系统运行费用 | 项 | 1 |  | 0
-12 | 系统手册编制及系统操作与维护人员培训费 | 项 | 1 |  | 0
-13 | 系统初始状态的建立 | 项 | 1 |  | 0
-14 | 健康监测系统研发、功能扩展费用 | 项 | 1 |  | 0
803-11 | 监控系统预留洞室不锈钢箱门 |  |  |  | 0
-1 | 800*1000不锈钢箱门 | 个 | 148 |  | 0
-2 | 1950*1100不锈钢箱门 | 个 | 77 |  | 0
-3 | 1250*1050不锈钢箱门 | 个 | 45 |  | 0
-4 | 800*750不锈钢箱门 | 个 | 70 |  | 0
-5 | 700*900不锈钢箱门 | 个 | 10 |  | 0
803-12 | 重点桥梁健康监测 |  |  |  | 0
-1 | 通信线缆RS485 | 米 | 2256 |  | 0
-2 | 线缆保护 | m | 902 |  | 0
-3 | YJV22-2×16mm2 | m | 564 |  | 0
-4 | 系统安装集成调试 | 项 | 1 |  | 0
-5 | 系统运行费用 | 项 | 1 |  | 0
-6 | 系统手册编制及系统操作与维护人员培训费 | 项 | 1 |  | 0
-7 | 系统初始状态的建立 | 项 | 1 |  | 0
-8 | 健康监测系统研发、功能扩展费用 | 项 | 1 |  | 0
804 | 供配电系统 |  |  |  | 0
804-1 | 主线供配电 |  |  |  | 0
-6 | 电力电缆（含开挖、敷设、回填等全部内容） |  |  |  | 0
-h | YJV-1KV-2×16 | 米 | 31069 |  | 0 | 含开挖、敷设及回填
-8 | 绝缘胶垫 | m2 |  |  | 0
-9 | 空调（制冷量≥13.8kw） | 套 |  |  | 0
-10 | 上位机（含配电箱） |  |  |  | 0
-a | 10KVA | 台 | 3 |  | 0
-c | 45KVA | 台 |  |  | 0
-11 | 下位机（含配电箱） |  |  |  | 0
-a | 0.5KVA | 台 | 20 |  | 0
-b | 5KVA | 台 | 3 |  | 0
808 | 新基建 |  |  |  | 0
-1 | 智慧服务区 |  |  |  | 0
-a | 智慧服务区管理系统 | 套 | 1 |  | 0
-b | 客流统计网络摄像机 | 台 | 4 |  | 0
-c | 车流统计网络摄像机 | 台 | 4 |  | 0
-d | 排队预警摄像机 | 台 | 4 |  | 0
-e | 停车场视频事件检测摄像机 | 台 | 4 |  | 0
-f | 高温检测相机 | 台 | 4 |  | 0
-g | 流媒体服务器 | 台 | 1 |  | 0
-h | 服务器 | 台 | 1 |  | 0
-i | 电力电缆VV-1KV-3×4 | m | 1500 |  | 0
-j | 10芯单模光缆 | m | 1500 |  | 0
-k | 电力电缆分线盒 | 个 | 2 |  | 0
-l | 光缆接续盒及接续附件 | 套 | 2 |  | 0
-m | 光纤收发器 | 对 | 20 |  | 0
-n | 摄像机立柱（5m） | 套 | 4 |  | 0
-o | 变焦摄像机避雷针 | 根 | 4 |  | 0
-p | 单相电源二级避雷器 (8/20us、40KA) | 个 | 4 |  | 0
-q | 网络信号防雷器 | 个 | 8 |  | 0
-r | 烟雾传感器 | 套 | 6 |  | 0
-s | 臭味传感器 | 套 | 6 |  | 0
-t | 厕位传感器 | 套 | 100 |  | 0
-u | 感应灯 | 套 | 8 |  | 0
-v | 智能水表 | 套 | 6 |  | 0
-w | 智能电表 | 套 | 6 |  | 0
-x | 报警按钮 | 套 | 10 |  | 0
-y | 厕位状态指示灯 | 套 | 100 |  | 0
-z | 人脸识别取纸机 | 套 | 2 |  | 0
-aa | 液晶显示屏 | 台 | 1 |  | 0
-ab | 数据终端（系统主机） | 台 | 1 |  | 0
-ac | 基础工程 | m3 | 28.8 |  | 0
-2 | 建管养一体化系统 |  |  |  | 0
-a | 基础设施健康监测系统 | 套 | 1 |  | 0 | 配合调试
-b | 路网运行管理系统 | 套 | 1 |  | 0 | 配合调试
-c | 综合预警管理系统 | 套 | 1 |  | 0 | 配合调试
-d | 高速公路养护巡查管理系统 | 套 | 1 |  | 0 | 配合调试
-e | 高速公路公众服务信息系统 | 套 | 1 |  | 0 | 配合调试
-f | 基于数字孪生的资产管理系统 | 套 | 1 |  | 0 | 配合调试
-g | 智能运维综合管理系统 | 套 | 1 |  | 0 | 配合调试
-h | 能耗监测管理系统 | 套 | 1 |  | 0 | 配合调试
-3 | 靖宇分中心提升 |  |  |  | 0
-a | 管理服务器 | 套 | 1 |  | 0
-b | 系统应用服务器 | 套 | 8 |  | 0
-c | 磁盘阵列（60T) | 套 | 1 |  | 0
-d | 48口光交换机 | 套 | 1 |  | 0
-e | 服务器专用机柜 | 套 | 2 |  | 0
-f | 集成服务（包括辅材） | 项 | 1 |  | 0
-g | 防火墙 | 台 | 1 |  | 0
-h | 网闸 | 台 | 1 |  | 0
-4 | 服务区充电桩 |  |  |  | 0
-a | 60KW一体直流充电机 | 套 | 4 |  | 0
-b | VV-1KV-4×50+1×25供电电缆 | m | 400 |  | 0
合计： |  |  |  |  | 0
报价方（盖章）：
地址：
联系人：
电 话：
邮 箱：