## 10KV-3
日期：2025年6月25日
投 标 报 价 表
致：吉林省科维交通工程有限公司
我司自愿参加贵公司招标的 吉林省白山至临江高速公路BLJD01 项目的第 2025-005-BLJD-FB05包招标报价。我司报价详情如下：
八宝隧道变电所10Kv外电源接入工程
子目号 | 子目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 说明
成套箱式变电站BL10KV-8001 | [5 empty] | 0
BL10KV-8001-1 | 环网柜BSF-6-12 | （含基础、围栏、散水等相关辅材和工程量） | 套 |  |  | 0 | 安装
BL10KV-8001-2 | 环网柜 | （含基础、围栏、散水等相关辅材和工程量） | 套 |  |  | 0 | 安装
BL10KV-8001-3 | 环网柜2进四出 | （含基础、围栏、散水等相关辅材和工程量） | 套 |  |  | 0 | 安装
BL10KV-8001-4 | 欧式箱变630 | （含基础、围栏、散水等相关辅材和工程量） | 套 | 1 |  | 0 | 安装
BL10KV-8001-5 | 400KVa | 油浸式 | 套 | 1 |  | 0 | 安装
BL10KV-8001-6 | 630kVa | 油浸式 | 套 |  |  | 0 | 安装
BL10KV-8001-7 | 800KVa | 干式 | 套 |  |  | 0 | 安装（变电所）
BL10KV-8001-8 | 200KVa | 油浸式 | 套 |  | 0 | 0 | 安装
开关柜BL10KV-8002 | [5 empty] | 0
BL10KV-80002-1 | 10KV电源进线隔离柜（移开式） |  | 台 |  |  | 0 | 安装（变电所）
BL10KV-80002-2 | 10KV电能计量柜（移开式） |  | 台 |  |  | 0 | 安装（变电所）
BL10KV-80002-3 | 10KV断路器柜（移开式） | 含微机型继电保护装置 | 台 |  |  | 0 | 安装（变电所）
BL10KV-80002-4 | 模拟屏 | 模拟屏宽≦2m | 台 |  |  | 0 | 安装（变电所）
BL10KV-80002-5 | 免维护ATS直流切换装置40（免维护铅酸蓄电池屏） | 徐电磁容量40A.h | 台 |  |  | 0 | 安装（变电所）
BL10KV-80002-6 | 10Kv电压互感器柜（移开式） |  | 台 |  |  | 0 | 安装（变电所）
T接点计量部分BL10KV-8003 | [5 empty] | 0
BL10KV-8003-1 | 柱上断路器 | 一二次融合，带接地检测 | 套 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8003-2 | 多功能电能计量表 |  | 台 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8003-3 | 负荷管理终端装置 |  | 台 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8003-4 | 故障显示器 |  | 只 | 3 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8003-5 | 避雷器 |  | 组 | 2 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8003-6 | 计量装置 |  | 套 | 1 |  | 0 | 含辅材
电缆BL10KV-8004 | [5 empty] | 0
BL10KV-8004-1 | AC10KV.YJLV.70.3.22.ZC |  | m |  |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-2 | AC10KV.YJLV.95.3.22.ZC |  | m |  |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-3 | ZC-YJLV22—8.7/15KV—3×70/无阻水 |  | m | 400 |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-4 | JKLYJ-70mm铝 |  | m | 150 |  | 0
BL10KV-8004-5 | AC 10KV JKLYJ 70mm2钢芯 |  | m |  |  | 0
BL10KV-8004-6 | AC 10KV JkLgYJ 70mm2钢芯 |  | m |  |  | 0
BL10KV-8004-7 | 绝缘线JKLYJ—50 |  | m | 30 |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-8 | WZDA-YJV22-0.6/1KV-4*4mm2 |  | m |  |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-9 | WZDA-YJV22-0.6/1KV-4*10mm2 |  | m |  |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-10 | WZDA-KVVP2--22-450/750.6*2.5mm2 |  | m |  |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-11 | ZR-KVVP2-22-450/750V-10*4mm² |  | m | 15 |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-12 | WDA-YJV22-8.7/15kv-3*70mm2 |  | m |  |  | 0 | 穿管保护
电缆保护BL10KV-8005 | [5 empty] | 0
BL10KV-8005-1 | 镀锌钢管 | DN200/2孔 | 延米 |  |  | 0 | 含辅材.开沟、回填、混凝土包封
BL10KV-8005-2 | 电缆保护钢管 | DN 200 | Kg |  |  | 0 | 含辅材.开沟、回填、混凝土包封
BL10KV-8005-3 | 镀锌钢管 | DN200/3孔 | 延米 |  |  | 0 | 含辅材.开沟、回填、混凝土包封
BL10KV-8005-4 | CPVC管 | 200型 | m | 350 |  | 0 | 含辅材.开沟、回填、混凝土包封
BL10KV-8005-5 | 电缆井 | 含附属设施 | 套 | 3 |  | 0 | 含辅材
杆体及杆体保护BL10KV-8006 | [5 empty] | 0
BL10KV-8006-1 | 锥形水泥杆 非预应力230mmN | 15m | 基 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-2 | 钢管杆 | 13m | 基 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-3 | 钢管杆 |  | T |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-4 | 底盘 |  | 块 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-5 | 卡盘 |  | 块 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-6 | 卡盘抱箍 |  | 套 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-7 | 钢绞线1*19-13.0-1370-B,100 | 镀锌 | Kg | 12.3 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-8 | 拉线棒 | LB26-4.0 | 套 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-9 | 拉线盘 |  | 块 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-10 | 拉线抱箍 | LB-200,GJ-100及以下 | 付 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-11 | 拉紧绝缘子 | JH10-90 | 支 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-12 | 拉线标识管 |  | 根 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-13 | 延长环 | PH-10 | 个 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-14 | 拉线盘U型螺丝 |  | 套 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-15 | 拉线金具-锲型线夹-NX-3 | NX-3 | 个 | 3 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-16 | 拉线金具-UT型线夹 | NUT-3（防盗型） | 个 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-17 | 横担 | HD1-17/8008 | Kg |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-18 | 横担 | HD3-19/8008 | Kg | 118.8 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-19 | 瓷绝缘子 | 线路柱式 R12,5E 125N 160 305,400 | 只 | 6 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-20 | 瓷绝缘子 | 交流盘形悬式 U70C/146,255,320 | 片 | 12 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-21 | 瓷绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子防雷 | 个 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-22 | 联接金具 | 平行挂板 | 个 | 6 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-23 | 联接金具 | U型挂环 | 个 | 6 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-24 | 绝缘耐涨线夹 | 10KV-10NL-70 | 个 | 6 |  | 0 | 含辅材
接地BL10KV-8007 | [5 empty] | 0
BL10KV-8007-1 | 接地角钢 | ∠50*5 | Kg | 75 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8007-2 | 接地角钢 | ∠50*5 L=25000 | Kg | 301.76 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8007-3 | 接地扁钢 | —50*5 | Kg | 686 |  | 0 | 含辅材
辅材BL10KV-8008 | [5 empty] | 0
BL10KV-8008-1 | 铜铝设备线夹 | SLG-4B | 个 | 6 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-2 | 电缆警示带 |  | m | 125 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-3 | 杆号标识牌 |  | 个 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-4 | 10#槽钢 | 10# | Kg | 110 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-5 | 电缆标志桩 |  | 块 | 6 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-6 | 钢管 | Φ100 | Kg | 109 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-7 | 柱上开关护罩 | HJ-2 | 个 | 3 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-8 | 避雷器护罩 | HJ-4 | 个 | 6 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-9 | 电缆中间接头 | 10KV | 套 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-10 | 电缆终端 | 10KV | 套 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-11 | 电缆终端 | 1KV | 个 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-12 | 电缆终端 | 户外，70 | 套 | 2 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-13 | 电缆终端 | 10KV95 | 套 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-14 | 绝缘接地专用线夹 | JLD-240 | 只 | 3 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-15 | 绝缘并沟线夹 | JBL-50-700B | 个 | 6 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-16 | 接续金具 | 绝缘并沟线夹 | 个 | 3 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-17 | 电缆抱箍 |  | Kg | 72 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-18 | 交流避雷器 | AC10KV,17KV，硅橡胶，50KV，不带间隙 | 支 | 6 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-19 | 相位标识牌 |  | 块 |  |  | 0 | 含辅材
项目管理BL10KV-8009 | [5 empty] | 0
BL10KV-8009-1 | 项目管理资料费 |  | 项 | 1 |  | 0
BL10KV-8009-2 | 工程保险费 |  | 项 | 1 |  | 0
BL10KV-8009-3 | 文明施工安全费 |  | 项 | 1 |  | 0
小计： | [6 empty] | 0
临江主线收费站及监控分中心变电所10Kv外电源接入工程
子目号 | 子目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 说明
成套箱式变电站BL10KV-8001 | [5 empty] | 0
BL10KV-8001-1 | 环网柜BSF-6-12 | （含基础、围栏、散水等相关辅材和工程量） | 套 |  |  | 0 | 安装
BL10KV-8001-2 | 环网柜 | （含基础、围栏、散水等相关辅材和工程量） | 套 |  |  | 0 | 安装
BL10KV-8001-3 | 环网柜2进四出 | （含基础、围栏、散水等相关辅材和工程量） | 套 | 1 |  | 0 | 安装
BL10KV-8001-4 | 欧式箱变630 | （含基础、围栏、散水等相关辅材和工程量） | 套 | 2 |  | 0 | 安装
BL10KV-8001-5 | 400KVa | 油浸式 | 套 |  |  | 0 | 安装
BL10KV-8001-6 | 630kVa | 油浸式 | 套 | 1 |  | 0 | 安装
BL10KV-8001-7 | 800KVa | 干式 | 套 |  |  | 0 | 安装（变电所）
BL10KV-8001-8 | 200KVa | 油浸式 | 套 | 1 |  | 0 | 安装
开关柜BL10KV-8002 | [5 empty] | 0
BL10KV-80002-1 | 10KV电源进线隔离柜（移开式） |  | 台 |  |  | 0 | 安装（变电所）
BL10KV-80002-2 | 10KV电能计量柜（移开式） |  | 台 |  |  | 0 | 安装（变电所）
BL10KV-80002-3 | 10KV断路器柜（移开式） | 含微机型继电保护装置 | 台 |  |  | 0 | 安装（变电所）
BL10KV-80002-4 | 模拟屏 | 模拟屏宽≦2m | 台 |  |  | 0 | 安装（变电所）
BL10KV-80002-5 | 免维护ATS直流切换装置40（免维护铅酸蓄电池屏） | 徐电磁容量40A.h | 台 |  |  | 0 | 安装（变电所）
BL10KV-80002-6 | 10Kv电压互感器柜（移开式） |  | 台 |  |  | 0 | 安装（变电所）
T接点计量部分BL10KV-8003 | [5 empty] | 0
BL10KV-8003-1 | 柱上断路器 | 一二次融合，带接地检测 | 套 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8003-2 | 多功能电能计量表 |  | 台 | 2 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8003-3 | 负荷管理终端装置 |  | 台 | 2 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8003-4 | 故障显示器 |  | 只 | 3 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8003-5 | 避雷器 |  | 组 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8003-6 | 计量装置 |  | 套 |  |  | 0 | 含辅材
电缆BL10KV-8004 | [5 empty] | 0
BL10KV-8004-1 | AC10KV.YJLV.70.3.22.ZC |  | m |  |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-2 | AC10KV.YJLV.95.3.22.ZC |  | m |  |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-3 | ZC-YJLV22—8.7/15KV—3×70/无阻水 |  | m | 378 |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-4 | JKLYJ-70mm铝 |  | m |  |  | 0
BL10KV-8004-5 | AC 10KV JKLYJ 70mm2钢芯 |  | m | 284 |  | 0
BL10KV-8004-6 | AC 10KV JkLgYJ 70mm2钢芯 |  | m | 221 |  | 0
BL10KV-8004-7 | 绝缘线JKLYJ—50 |  | m | 45 |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-8 | WZDA-YJV22-0.6/1KV-4*4mm2 |  | m |  |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-9 | WZDA-YJV22-0.6/1KV-4*10mm2 |  | m |  |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-10 | WZDA-KVVP2--22-450/750.6*2.5mm2 |  | m |  |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-11 | ZR-KVVP2-22-450/750V-10*4mm² |  | m |  |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-12 | WDA-YJV22-8.7/15kv-3*70mm2 |  | m |  |  | 0 | 穿管保护
电缆保护BL10KV-8005 | [5 empty] | 0
BL10KV-8005-1 | 镀锌钢管 | DN200/2孔 | 延米 |  |  | 0 | 含辅材.开沟、回填、混凝土包封
BL10KV-8005-2 | 电缆保护钢管 | DN 200 | Kg | 9459 |  | 0 | 含辅材.开沟、回填、混凝土包封
BL10KV-8005-3 | 镀锌钢管 | DN200/3孔 | 延米 |  |  | 0 | 含辅材.开沟、回填、混凝土包封
BL10KV-8005-4 | CPVC管 | 200型 | m |  |  | 0 | 含辅材.开沟、回填、混凝土包封
BL10KV-8005-5 | 电缆井 | 含附属设施 | 套 | 5 |  | 0 | 含辅材
杆体及杆体保护BL10KV-8006 | [5 empty] | 0
BL10KV-8006-1 | 锥形水泥杆 非预应力230mmN | 15m | 基 | 2 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-2 | 钢管杆 | 13m | 基 | 2 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-3 | 钢管杆 |  | T |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-4 | 底盘 |  | 块 | 2 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-5 | 卡盘 |  | 块 | 2 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-6 | 卡盘抱箍 |  | 套 | 2 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-7 | 钢绞线1*19-13.0-1370-B,100 | 镀锌 | Kg | 12.3 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-8 | 拉线棒 | LB26-4.0 | 套 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-9 | 拉线盘 |  | 块 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-10 | 拉线抱箍 | LB-200,GJ-100及以下 | 付 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-11 | 拉紧绝缘子 | JH10-90 | 支 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-12 | 拉线标识管 |  | 根 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-13 | 延长环 | PH-10 | 个 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-14 | 拉线盘U型螺丝 |  | 套 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-15 | 拉线金具-锲型线夹-NX-3 | NX-3 | 个 | 3 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-16 | 拉线金具-UT型线夹 | NUT-3（防盗型） | 个 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-17 | 横担 | HD1-17/8008 | Kg | 59.6 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-18 | 横担 | HD3-19/8008 | Kg | 118.8 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-19 | 瓷绝缘子 | 线路柱式 R12,5E 125N 160 305,400 | 只 | 15 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-20 | 瓷绝缘子 | 交流盘形悬式 U70C/146,255,320 | 片 | 24 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-21 | 瓷绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子防雷 | 个 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-22 | 联接金具 | 平行挂板 | 个 | 12 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-23 | 联接金具 | U型挂环 | 个 | 12 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-24 | 绝缘耐涨线夹 | 10KV-10NL-70 | 个 | 12 |  | 0 | 含辅材
接地BL10KV-8007 | [5 empty] | 0
BL10KV-8007-1 | 接地角钢 | ∠50*5 | Kg | 230 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8007-2 | 接地角钢 | ∠50*5 L=25000 | Kg | 546.94 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8007-3 | 接地扁钢 | —50*5 | Kg | 1038.8 |  | 0 | 含辅材
辅材BL10KV-8008 | [5 empty] | 0
BL10KV-8008-1 | 铜铝设备线夹 | SLG-4B | 个 | 6 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-2 | 电缆警示带 |  | m | 140 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-3 | 杆号标识牌 |  | 个 | 4 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-4 | 10#槽钢 | 10# | Kg | 300 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-5 | 电缆标志桩 |  | 块 | 7 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-6 | 钢管 | Φ100 | Kg | 218 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-7 | 柱上开关护罩 | HJ-2 | 个 | 3 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-8 | 避雷器护罩 | HJ-4 | 个 | 9 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-9 | 电缆中间接头 | 10KV | 套 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-10 | 电缆终端 | 10KV | 套 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-11 | 电缆终端 | 1KV | 个 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-12 | 电缆终端 | 户外，70 | 套 | 12 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-13 | 电缆终端 | 10KV95 | 套 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-14 | 绝缘接地专用线夹 | JLD-240 | 只 | 3 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-15 | 绝缘并沟线夹 | JBL-50-700B | 个 | 12 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-16 | 接续金具 | 绝缘并沟线夹 | 个 | 3 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-17 | 电缆抱箍 |  | Kg | 72 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-18 | 交流避雷器 | AC10KV,17KV，硅橡胶，50KV，不带间隙 | 支 | 9 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-19 | 相位标识牌 |  | 块 | 6 |  | 0 | 含辅材
项目管理BL10KV-8009 | [5 empty] | 0
BL10KV-8009-1 | 项目管理资料费 |  | 项 | 1 |  | 0
BL10KV-8009-2 | 工程保险费 |  | 项 | 1 |  | 0
BL10KV-8009-3 | 文明施工安全费 |  | 项 | 1 |  | 0
小计： | [6 empty] | 0
临江养护工区变电所10Kv外电源接入工程
子目号 | 子目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 说明
成套箱式变电站BL10KV-8001 | [5 empty] | 0
BL10KV-8001-1 | 环网柜BSF-6-12 | （含基础、围栏、散水等相关辅材和工程量） | 套 |  |  | 0 | 安装
BL10KV-8001-2 | 环网柜 | （含基础、围栏、散水等相关辅材和工程量） | 套 |  |  | 0 | 安装
BL10KV-8001-3 | 环网柜2进四出 | （含基础、围栏、散水等相关辅材和工程量） | 套 | 1 |  | 0 | 安装
BL10KV-8001-4 | 欧式箱变630 | （含基础、围栏、散水等相关辅材和工程量） | 套 | 1 |  | 0 | 安装
BL10KV-8001-5 | 400KVa | 油浸式 | 套 |  |  | 0 | 安装
BL10KV-8001-6 | 630kVa | 油浸式 | 套 |  |  | 0 | 安装
BL10KV-8001-7 | 800KVa | 干式 | 套 | 1 |  | 0 | 安装（变电所）
BL10KV-8001-8 | 200KVa | 油浸式 | 套 | 1 |  | 0 | 安装
开关柜BL10KV-8002 | [5 empty] | 0
BL10KV-80002-1 | 10KV电源进线隔离柜（移开式） |  | 台 | 1 |  | 0 | 安装（变电所）
BL10KV-80002-2 | 10KV电能计量柜（移开式） |  | 台 | 1 |  | 0 | 安装（变电所）
BL10KV-80002-3 | 10KV断路器柜（移开式） | 含微机型继电保护装置 | 台 | 1 |  | 0 | 安装（变电所）
BL10KV-80002-4 | 模拟屏 | 模拟屏宽≦2m | 台 | 1 |  | 0 | 安装（变电所）
BL10KV-80002-5 | 免维护ATS直流切换装置40（免维护铅酸蓄电池屏） | 徐电磁容量40A.h | 台 | 1 |  | 0 | 安装（变电所）
BL10KV-80002-6 | 10Kv电压互感器柜（移开式） |  | 台 | 1 |  | 0 | 安装（变电所）
T接点计量部分BL10KV-8003 | [5 empty] | 0
BL10KV-8003-1 | 柱上断路器 | 一二次融合，带接地检测 | 套 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8003-2 | 多功能电能计量表 |  | 台 | 2 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8003-3 | 负荷管理终端装置 |  | 台 | 2 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8003-4 | 故障显示器 |  | 只 | 3 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8003-5 | 避雷器 |  | 组 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8003-6 | 计量装置 |  | 套 |  |  | 0 | 含辅材
电缆BL10KV-8004 | [5 empty] | 0
BL10KV-8004-1 | AC10KV.YJLV.70.3.22.ZC |  | m | 1638 |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-2 | AC10KV.YJLV.95.3.22.ZC |  | m |  |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-3 | ZC-YJLV22—8.7/15KV—3×70/无阻水 |  | m |  |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-4 | JKLYJ-70mm铝 |  | m |  |  | 0
BL10KV-8004-5 | AC 10KV JKLYJ 70mm2钢芯 |  | m |  |  | 0
BL10KV-8004-6 | AC 10KV JkLgYJ 70mm2钢芯 |  | m |  |  | 0
BL10KV-8004-7 | 绝缘线JKLYJ—50 |  | m | 15 |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-8 | WZDA-YJV22-0.6/1KV-4*4mm2 |  | m | 100 |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-9 | WZDA-YJV22-0.6/1KV-4*10mm2 |  | m | 100 |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-10 | WZDA-KVVP2--22-450/750.6*2.5mm2 |  | m | 200 |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-11 | ZR-KVVP2-22-450/750V-10*4mm² |  | m |  |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-12 | WDA-YJV22-8.7/15kv-3*70mm2 |  | m | 30 |  | 0 | 穿管保护
电缆保护BL10KV-8005 | [5 empty] | 0
BL10KV-8005-1 | 镀锌钢管 | DN200/2孔 | 延米 |  |  | 0 | 含辅材.开沟、回填、混凝土包封
BL10KV-8005-2 | 电缆保护钢管 | DN 200 | Kg | 45718.5 |  | 0 | 含辅材.开沟、回填、混凝土包封
BL10KV-8005-3 | 镀锌钢管 | DN200/3孔 | 延米 |  |  | 0 | 含辅材.开沟、回填、混凝土包封
BL10KV-8005-4 | CPVC管 | 200型 | m |  |  | 0 | 含辅材.开沟、回填、混凝土包封
BL10KV-8005-5 | 电缆井 | 含附属设施 | 套 | 10 |  | 0 | 含辅材
杆体及杆体保护BL10KV-8006 | [5 empty] | 0
BL10KV-8006-1 | 锥形水泥杆 非预应力230mmN | 15m | 基 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-2 | 钢管杆 | 13m | 基 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-3 | 钢管杆 |  | T |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-4 | 底盘 |  | 块 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-5 | 卡盘 |  | 块 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-6 | 卡盘抱箍 |  | 套 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-7 | 钢绞线1*19-13.0-1370-B,100 | 镀锌 | Kg |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-8 | 拉线棒 | LB26-4.0 | 套 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-9 | 拉线盘 |  | 块 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-10 | 拉线抱箍 | LB-200,GJ-100及以下 | 付 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-11 | 拉紧绝缘子 | JH10-90 | 支 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-12 | 拉线标识管 |  | 根 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-13 | 延长环 | PH-10 | 个 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-14 | 拉线盘U型螺丝 |  | 套 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-15 | 拉线金具-锲型线夹-NX-3 | NX-3 | 个 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-16 | 拉线金具-UT型线夹 | NUT-3（防盗型） | 个 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-17 | 横担 | HD1-17/8008 | Kg | 29.8 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-18 | 横担 | HD3-19/8008 | Kg | 59.4 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-19 | 瓷绝缘子 | 线路柱式 R12,5E 125N 160 305,400 | 只 | 6 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-20 | 瓷绝缘子 | 交流盘形悬式 U70C/146,255,320 | 片 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-21 | 瓷绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子防雷 | 个 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-22 | 联接金具 | 平行挂板 | 个 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-23 | 联接金具 | U型挂环 | 个 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-24 | 绝缘耐涨线夹 | 10KV-10NL-70 | 个 |  |  | 0 | 含辅材
接地BL10KV-8007 | [5 empty] | 0
BL10KV-8007-1 | 接地角钢 | ∠50*5 | Kg | 284.65 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8007-2 | 接地角钢 | ∠50*5 L=25000 | Kg | 546.94 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8007-3 | 接地扁钢 | —50*5 | Kg | 1787.2 |  | 0 | 含辅材
辅材BL10KV-8008 | [5 empty] | 0
BL10KV-8008-1 | 铜铝设备线夹 | SLG-4B | 个 | 6 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-2 | 电缆警示带 |  | m | 700 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-3 | 杆号标识牌 |  | 个 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-4 | 10#槽钢 | 10# | Kg | 150 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-5 | 电缆标志桩 |  | 块 | 35 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-6 | 钢管 | Φ100 | Kg | 109 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-7 | 柱上开关护罩 | HJ-2 | 个 | 3 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-8 | 避雷器护罩 | HJ-4 | 个 | 3 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-9 | 电缆中间接头 | 10KV | 套 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-10 | 电缆终端 | 10KV | 套 | 2 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-11 | 电缆终端 | 1KV | 个 | 4 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-12 | 电缆终端 | 户外，70 | 套 | 12 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-13 | 电缆终端 | 10KV95 | 套 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-14 | 绝缘接地专用线夹 | JLD-240 | 只 | 3 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-15 | 绝缘并沟线夹 | JBL-50-700B | 个 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-16 | 接续金具 | 绝缘并沟线夹 | 个 | 3 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-17 | 电缆抱箍 |  | Kg | 72 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-18 | 交流避雷器 | AC10KV,17KV，硅橡胶，50KV，不带间隙 | 支 | 3 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-19 | 相位标识牌 |  | 块 |  |  | 0 | 含辅材
项目管理BL10KV-8009 | [5 empty] | 0
BL10KV-8009-1 | 项目管理资料费 |  | 项 | 1 |  | 0
BL10KV-8009-2 | 工程保险费 |  | 项 | 1 |  | 0
BL10KV-8009-3 | 文明施工安全费 |  | 项 | 1 |  | 0
小计： | [6 empty] | 0
临江服务区变电所10Kv外电源接入工程
子目号 | 子目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 说明
成套箱式变电站BL10KV-8001 | [5 empty] | 0
BL10KV-8001-1 | 环网柜BSF-6-12 | （含基础、围栏、散水等相关辅材和工程量） | 套 |  |  | 0 | 安装
BL10KV-8001-2 | 环网柜 | （含基础、围栏、散水等相关辅材和工程量） | 套 |  |  | 0 | 安装
BL10KV-8001-3 | 环网柜2进四出 | （含基础、围栏、散水等相关辅材和工程量） | 套 | 1 |  | 0 | 安装
BL10KV-8001-4 | 欧式箱变630 | （含基础、围栏、散水等相关辅材和工程量） | 套 | 3 |  | 0 | 安装
BL10KV-8001-5 | 400KVa | 油浸式 | 套 |  |  | 0 | 安装
BL10KV-8001-6 | 630kVa | 油浸式 | 套 | 3 |  | 0 | 安装
BL10KV-8001-7 | 800KVa | 干式 | 套 | 1 |  | 0 | 安装（变电所）
BL10KV-8001-8 | 200KVa | 油浸式 | 套 |  |  | 0 | 安装
开关柜BL10KV-8002 | [5 empty] | 0
BL10KV-80002-1 | 10KV电源进线隔离柜（移开式） |  | 台 | 1 |  | 0 | 安装（变电所）
BL10KV-80002-2 | 10KV电能计量柜（移开式） |  | 台 | 1 |  | 0 | 安装（变电所）
BL10KV-80002-3 | 10KV断路器柜（移开式） | 含微机型继电保护装置 | 台 | 1 |  | 0 | 安装（变电所）
BL10KV-80002-4 | 模拟屏 | 模拟屏宽≦2m | 台 | 1 |  | 0 | 安装（变电所）
BL10KV-80002-5 | 免维护ATS直流切换装置40（免维护铅酸蓄电池屏） | 徐电磁容量40A.h | 台 | 1 |  | 0 | 安装（变电所）
BL10KV-80002-6 | 10Kv电压互感器柜（移开式） |  | 台 | 1 |  | 0 | 安装（变电所）
T接点计量部分BL10KV-8003 | [5 empty] | 0
BL10KV-8003-1 | 柱上断路器 | 一二次融合，带接地检测 | 套 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8003-2 | 多功能电能计量表 |  | 台 | 2 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8003-3 | 负荷管理终端装置 |  | 台 | 2 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8003-4 | 故障显示器 |  | 只 | 3 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8003-5 | 避雷器 |  | 组 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8003-6 | 计量装置 |  | 套 |  |  | 0 | 含辅材
电缆BL10KV-8004 | [5 empty] | 0
BL10KV-8004-1 | AC10KV.YJLV.70.3.22.ZC |  | m | 399 |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-2 | AC10KV.YJLV.95.3.22.ZC |  | m | 903 |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-3 | ZC-YJLV22—8.7/15KV—3×70/无阻水 |  | m |  |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-4 | JKLYJ-70mm铝 |  | m |  |  | 0
BL10KV-8004-5 | AC 10KV JKLYJ 70mm2钢芯 |  | m |  |  | 0
BL10KV-8004-6 | AC 10KV JkLgYJ 70mm2钢芯 |  | m |  |  | 0
BL10KV-8004-7 | 绝缘线JKLYJ—50 |  | m | 15 |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-8 | WZDA-YJV22-0.6/1KV-4*4mm2 |  | m | 100 |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-9 | WZDA-YJV22-0.6/1KV-4*10mm2 |  | m | 100 |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-10 | WZDA-KVVP2--22-450/750.6*2.5mm2 |  | m | 200 |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-11 | ZR-KVVP2-22-450/750V-10*4mm² |  | m |  |  | 0 | 穿管保护
BL10KV-8004-12 | WDA-YJV22-8.7/15kv-3*70mm2 |  | m | 30 |  | 0 | 穿管保护
电缆保护BL10KV-8005 | [5 empty] | 0
BL10KV-8005-1 | 镀锌钢管 | DN200/2孔 | 延米 |  |  | 0 | 含辅材.开沟、回填、混凝土包封
BL10KV-8005-2 | 电缆保护钢管 | DN 200 | Kg | 52024.5 |  | 0 | 含辅材.开沟、回填、混凝土包封
BL10KV-8005-3 | 镀锌钢管 | DN200/3孔 | 延米 |  |  | 0 | 含辅材.开沟、回填、混凝土包封
BL10KV-8005-4 | CPVC管 | 200型 | m |  |  | 0 | 含辅材.开沟、回填、混凝土包封
BL10KV-8005-5 | 电缆井 | 含附属设施 | 套 | 11 |  | 0 | 含辅材
杆体及杆体保护BL10KV-8006 | [5 empty] | 0
BL10KV-8006-1 | 锥形水泥杆 非预应力230mmN | 15m | 基 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-2 | 钢管杆 | 13m | 基 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-3 | 钢管杆 |  | T |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-4 | 底盘 |  | 块 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-5 | 卡盘 |  | 块 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-6 | 卡盘抱箍 |  | 套 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-7 | 钢绞线1*19-13.0-1370-B,100 | 镀锌 | Kg |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-8 | 拉线棒 | LB26-4.0 | 套 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-9 | 拉线盘 |  | 块 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-10 | 拉线抱箍 | LB-200,GJ-100及以下 | 付 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-11 | 拉紧绝缘子 | JH10-90 | 支 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-12 | 拉线标识管 |  | 根 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-13 | 延长环 | PH-10 | 个 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-14 | 拉线盘U型螺丝 |  | 套 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-15 | 拉线金具-锲型线夹-NX-3 | NX-3 | 个 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-16 | 拉线金具-UT型线夹 | NUT-3（防盗型） | 个 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-17 | 横担 | HD1-17/8008 | Kg | 29.8 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-18 | 横担 | HD3-19/8008 | Kg | 59.4 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-19 | 瓷绝缘子 | 线路柱式 R12,5E 125N 160 305,400 | 只 | 6 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-20 | 瓷绝缘子 | 交流盘形悬式 U70C/146,255,320 | 片 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-21 | 瓷绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子防雷 | 个 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-22 | 联接金具 | 平行挂板 | 个 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-23 | 联接金具 | U型挂环 | 个 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8006-24 | 绝缘耐涨线夹 | 10KV-10NL-70 | 个 |  |  | 0 | 含辅材
接地BL10KV-8007 | [5 empty] | 0
BL10KV-8007-1 | 接地角钢 | ∠50*5 | Kg | 514.65 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8007-2 | 接地角钢 | ∠50*5 L=25000 | Kg | 584.66 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8007-3 | 接地扁钢 | —50*5 | Kg | 2264.8 |  | 0 | 含辅材
辅材BL10KV-8008 | [5 empty] | 0
BL10KV-8008-1 | 铜铝设备线夹 | SLG-4B | 个 | 6 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-2 | 电缆警示带 |  | m | 510 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-3 | 杆号标识牌 |  | 个 | 1 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-4 | 10#槽钢 | 10# | Kg | 450 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-5 | 电缆标志桩 |  | 块 | 41 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-6 | 钢管 | Φ100 | Kg | 327 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-7 | 柱上开关护罩 | HJ-2 | 个 | 3 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-8 | 避雷器护罩 | HJ-4 | 个 | 3 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-9 | 电缆中间接头 | 10KV | 套 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-10 | 电缆终端 | 10KV | 套 | 2 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-11 | 电缆终端 | 1KV | 个 | 4 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-12 | 电缆终端 | 户外，70 | 套 | 12 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-13 | 电缆终端 | 10KV95 | 套 | 4 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-14 | 绝缘接地专用线夹 | JLD-240 | 只 | 3 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-15 | 绝缘并沟线夹 | JBL-50-700B | 个 |  |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-16 | 接续金具 | 绝缘并沟线夹 | 个 | 3 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-17 | 电缆抱箍 |  | Kg | 72 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-18 | 交流避雷器 | AC10KV,17KV，硅橡胶，50KV，不带间隙 | 支 | 3 |  | 0 | 含辅材
BL10KV-8008-19 | 相位标识牌 |  | 块 |  |  | 0 | 含辅材
项目管理BL10KV-8009 | [5 empty] | 0
BL10KV-8009-1 | 项目管理资料费 |  | 项 | 1 |  | 0
BL10KV-8009-2 | 工程保险费 |  | 项 | 1 |  | 0
BL10KV-8009-3 | 文明施工安全费 |  | 项 | 1 |  | 0
小计： | [6 empty] | 0
合计： | [5 empty] | 0
报价方（盖章）：
地址：
联系人：
电 话：
邮 箱：