803-4-7一体化智能设备箱管理软件
Ø 具有集中运维管理平台，通过管理平台软件，管理人员可实现对前端设备的管理，远程实时查看前端设备运行情况，操作设备供电状态；当前端设备出现异常时，通过声光、弹窗等多种形式通知管理人员，并形成二维码派工 单，通知维护人员及时进行故障排除。集中管理平台具有告警记录、历史记录、故障统计分析报表、操作日志记录功能。 
