## Sheet1
投 标 清 单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 （含税） | 总价 （含税）
指挥中心
1 | 工业电视 大屏幕组合显示墙 | LED显示屏（含专用线缆等配套）：满足甲方要求及设计图纸规范 | m2 | 58.32
2 | LED控制软件 | LED控制软件：满足甲方要求及设计图纸规范 | 套 | 1
3 | 超高分服务器 | 超高分服务器：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
4 | LED发送卡 | LED发送卡：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 5
5 | 分布式拼控4K输出 | 分布式拼控4K输出：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 5
6 | 分布式拼控2K输入 | 分布式拼控2K输入：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 6
7 | 分布式拼控4K输入 | 分布式拼控4K输入：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 20
8 | 分布式集群网关 | 分布式集群网关：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 2
9 | 视频传输设备 编码器、解码器 >4路 | 解码器：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
10 | 低压成套配电柜 | 配电柜（含各种电器元件、空气开关、熔断器等附件）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
11 | 计算机柜、台设备安装 标准机柜 | 控制电脑：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 24
12 | 操作台 | 操作台四坐席：满足甲方要求及设计图纸规范 | 套 | 4
13 | 操作台 | 操作台八坐席：满足甲方要求及设计图纸规范 | 套 | 1
14 | 扩声系统设备安装主音箱 | 专业主扬声音箱（指挥中心）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 2
15 | 扩声系统设备安装主音箱 | 专业辅扬声音箱：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 4
16 | 功率放大器 | 主扬声功放（指挥中心）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
17 | 功率放大器 | 辅扬声功放：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 2
18 | 周边设备安装 反馈抑制器 Ⅰ型 | 反馈抑制器（指挥中心）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
19 | 时序电源控制器 | 8路电源时序器（指挥中心）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
20 | 周边设备安装 网络数字音频处理器 8×8 | 8进8出音频处理器：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
21 | 调音台 16/2/2 | 16路数字调音台（指挥中心）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
22 | 多联组合开关插座安装 明装 | 多媒体桌插：满足甲方要求及设计图纸规范 | 套 | 6
23 | 视频会议系统 | 视频会议系统（包含摄像机、视频会议终端等）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 套 | 1
24 | 综合布线 | 综合布线-指挥中心（含网线、音频线、电源线、相关插座等）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 套 | 1
25 | 防火墙设备 包过滤防火墙 | 防火墙（含防火墙授权)：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 2
26 | 主机安全检测系统 | 主机安全检测系统：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
27 | 物联网日志审计分析系统 | 物联网日志审计分析系统：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
28 | 视频物联网安全分析预警平台 | 视频物联网安全分析预警平台：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
29 | 运维安全管理系统 | 运维安全管理系统：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
30 | 数据库审计系统 | 数据库审计系统：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
31 | 安全准入控制系统 | 安全准入控制系统：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
32 | 物联网安全漏洞检测与加固系统 | 物联网安全漏洞检测与加固系统：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
33 | 网关服务器 | 网关服务器：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
34 | 融合通信网关-网关机箱 | 融合通信网关-网关机 | 台 | 1
35 | 融合通信网关-PSTN电话语音网关（数字中继接口子板） | 融合通信网关-PSTN电话语音网关（数字中继接口子板）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
36 | 融合通信网关-PSTN电话语音网关（环路中继接口子板） | 融合通信网关-PSTN电话语音网关（环路中继接口子板）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
37 | 融合通信网关-集群子板 | 融合通信网关-集群子板：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
38 | 融合通信网关-音频接入子板 | 融合通信网关-音频接入子板：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
39 | 视频会议整合接入网关 | 视频会议整合接入网关：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
40 | IP调度话机 | IP调度话机：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
41 | 软件授权 | 软件授权：满足甲方要求及设计图纸规范 | 套 | 1
42 | 声光报警器 | 声光报警器：满足甲方要求及设计图纸规范 | 个 | 2
机房
1 | UPS电池组 | UPS电池组（含UPS主机1台、52节蓄电池、电池柜1套、UPS电配电柜1套等）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 套 | 1
2 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤120 | YJV-4*120+1*70（含电缆头制作） | 10m | 2
3 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤240 | YJV-4*150+1*70（含电缆头制作） | 10m | 12
4 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | WDZB-YJY-3*4（含电缆头制作） | 10m | 48
5 | 精密空调40KW | 精密空调40KW恒温恒湿下送风：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 2
6 | 钢制槽式桥架(宽+高mm) ≤400 | 强电桥架200*100 | 10m | 5
7 | 钢制槽式桥架(宽+高mm) ≤400 | 弱电桥架200*100 | 10m | 5
8 | 安装机柜、机架 落地式 | 服务器机柜标准42U600*1200*2000mm：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 12
9 | 机柜散力架 | 机柜散力架：满足甲方要求及设计图纸规范 | 套 | 12
10 | 机柜PDU | 机柜PDU（10口机柜专用PDU，10A，含航空插头）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 个 | 24
11 | 配线架 24口 | 24口六类网线配线架：满足甲方要求及设计图纸规范 | 架 | 2
12 | 线管理器 1U | 金属网络理线器1U：满足甲方要求及设计图纸规范 | 个 | 19
13 | 气体消防 | 气体消防（七氟丙烷灭火系统含控制器及检测模块）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 套 | 2
14 | 出入口目标识别设备 人体生物特征识别系统 识别器 | 门禁一体机：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
15 | 出入口目标识别设备 出入门按钮 | 开门按钮（红外感应开关）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
16 | 出入口执行机构设备 电磁吸力锁 | 磁力锁：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
17 | 监控摄像设备 半球型摄像机 | 红外半球摄像机：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 18
18 | 环境监控主机 | 环境监控主机：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
19 | 室内壁挂式温度湿度传感器 | 温湿度传感器：满足甲方要求及设计图纸规范 | 支 | 12
20 | 接触式温度传感器 | 水浸传感器：满足甲方要求及设计图纸规范 | 支 | 2
21 | 综合布线 | 综合布线-机房（含网线、光纤跳纤等）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 套 | 1
22 | 交换机 固定配置 ≤24口 | 24口POE交换机：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
23 | 交换机 固定配置 ≤24口 | 24口全光接入交换机：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
24 | 交换机 固定配置 ≤24口 | 24口汇聚交换机：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 4
25 | 交换机 固定配置 ≤24口 | 24口接入交换机：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 12
26 | 交换机 固定配置 >24口 | 48口接入交换机：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 4
27 | 交换机 插槽式 >4槽 | 48口核心交换机：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
28 | 交换机 插槽式 >4槽 | 48口外网核心交换机：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
29 | 万兆光模块 | 万兆光模块：满足甲方要求及设计图纸规范 | 个 | 34
30 | 千兆光模块 | 千兆光模块：满足甲方要求及设计图纸规范 | 个 | 12
31 | 校时服务器 | 校时服务器：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
32 | 天线 | 天线（包含1套GPS/BD授时天线接收器、1套成品馈线、1套安装套件、1套防雷包）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 套 | 1
公共管廊监测
1 | 监控摄像设备 球型摄像机 室内 | 室外高清摄像机：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 8
2 | 监控摄像设备 摄像机支架 立柱式 | 摄像机支架：满足甲方要求及设计图纸规范 | 套 | 8
3 | 防爆型巡检终端 | 防爆型巡检终端：满足甲方要求及设计图纸规范 | 个 | 4
4 | 系统软件、硬件系统集成 | 系统软件、硬件系统集成：满足甲方要求及设计图纸规范 | 套 | 1
园区封闭化补充
1 | 栏杆装置 电动栏杆 | 道闸（直臂杆长4米）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 14
2 | 自动收、发卡机 | 园区安全容量控制：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 2
3 | 车辆牌照识别装置 | 车牌识别摄像机：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 12
4 | 防砸雷达 | 防砸雷达：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 14
5 | 台式服务器 工作组级 | 一体化机箱（集成）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 14
6 | 车辆牌照识别装置 | 前端识别主机：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 6
7 | 远程控制器 | 远程控制器：满足甲方要求及设计图纸规范 | 套 | 14
8 | 卡口语音敏捷管理控制站 | 卡口语音敏捷管理控制站：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 6
9 | 扬声器 | 扬声器35W，防护等级IP66：满足甲方要求及设计图纸规范 | 只 | 12
10 | 卡口语音敏捷管理状态监测伺服器 | 卡口语音敏捷管理状态监测伺服器：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 6
11 | 道闸设备立杆 | 道闸设备立杆（高度1.2m含基座）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 套 | 12
12 | 出入口摆闸 | 出入口摆闸：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 10
13 | 出入口控制设备 门禁控制器 单门 | 通道控制器：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 10
14 | 出入口目标识别设备 读卡器 不带键盘 | 摆闸读卡器：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 10
15 | IC发卡器 | IC发卡器：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 6
16 | 台式电脑 | PC机（台式机电脑整机）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 8
17 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | YJV-3*10（含电缆头制作） | 10m | 540
18 | 标志牌安装 小型 | 周界警示牌200mm*300mm*1mm铝合金材质，表面覆反光膜 | 块 | 110
19 | 标志牌安装 大型 | 消防码头警示牌1500mm*700mm不锈钢材质，字体腐蚀工艺，含基础 | 块 | 1
20 | 纵向标线 热熔涂料 普通型 | 消防车停车位标线，橙黄色尺寸：5m*16m | 项 | 1
21 | 岗亭 | 岗亭、空调及其附属 | 座 | 8
22 | 界碑 | 800mm×400mm×100mm，地下掩埋300mm | 个 | 7
23 | LED显示屏钢骨架 | 1.安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装 和调试。 2.采用国标材料制作，定制装置，拆装方便；具备间距调节 装置，可实现精确调节，显 示模组之间的缝隙均匀，显示效 果清晰；钢结构框架，所有材料采用国家标准材料施工 制 作，防锈防氧化处理 | 套 | 1
24 | 人员维保（驻场） | 两年两人驻场维护 | 项 | 1
会议系统
1 | 100寸会议平板 | 100寸会议平板（含移动支架等附件）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
2 | 无线投屏器 | 无线投屏器：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
3 | 智能笔 | 智能笔：满足甲方要求及设计图纸规范 | 个 | 1
4 | 分布式拼控4K输出 | 分布式拼控4K输出：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
5 | 分布式拼控2K输入 | 分布式拼控2K输入：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 2
6 | 扩声系统设备安装主音箱 | 专业主扬声音箱（会议室）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 2
7 | 功率放大器 | 主扬声功放（会议室）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
8 | 会议专用设备安装 主席机、代表机 嵌入式 | 桌面式纯发言主席单元：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
9 | 会议专用设备安装 表决单元 | 桌面式纯发言代表单元：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 23
10 | 音频主机 | 音频主机：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
11 | 全数字会议系统主机 | 全数字会议系统主机：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
12 | 液晶升降一体机 | 液晶升降一体机：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 24
13 | 无纸化控制主机 | 无纸化控制主机：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
14 | 无纸化编解码器 | 无纸化编解码器：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
15 | 无纸化交互主机 | 无纸化交互主机：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
16 | 交换机 固定配置 >24口 | 48口接入交换机：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
17 | 调音台 8+4/2 | 调音台（会议室）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
18 | 周边设备安装 网络数字音频处理器 8×8 | 数字音频处理器（会议室）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
19 | 周边设备安装 反馈抑制器 Ⅰ型 | 反馈抑制器（会议室）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
20 | 时序电源控制器 | 电源时序器（会议室）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 台 | 1
21 | 会议桌（24坐席） | 会议桌（24坐席）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 套 | 1
22 | 视频会议系统 | 视频会议系统（包含摄像机、视频会议终端等）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 套 | 1
23 | 多联组合开关插座安装 明装 | 多媒体桌插：满足甲方要求及设计图纸规范 | 套 | 2
24 | 综合布线 | 综合布线-会议室（含网线、音频线、电源线、相关插座等）：满足甲方要求及设计图纸规范 | 套 | 1
二层空调
1 | 螺杆式冷水机组 设备重量(t以内) 2 | 1.名称：冷水机组 2.规格： 540KW 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 | 台 | 2
2 | 泵类设备安装 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量(t以内) 0.5 | 1.名称：冷却水泵 2.规格： 100KQL100-32-15/2 Q=100 H=32 N=15 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 | 台 | 3
3 | 泵类设备安装 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量(t以内) 0.5 | 1.名称：冷冻水泵 2.规格： 125KQL150-28-18.5/2 Q=150 H=28 N=18.5 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 | 台 | 3
4 | 对夹式蝶阀安装 公称直径(mm以内) 150 | 1.名称及规格：蝶阀DN150 3.连接方式：法兰连接 [工作内容] 1.包含连接的法兰，制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、水压试验，符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 | 个 | 20
5 | 法兰式软接头安装 公称直径(mm以内) 150 | 1.名称及规格：避震喉 DN150 3.连接方式：法兰连接 [工作内容] 1.包含连接的法兰，制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、水压试验，符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 | 个 | 8
6 | 空调冷热水钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 150 | 1.材质及规格：无缝钢管 DN150 2.连接方式：沟槽连接件连接 [工作内容] 1.内容：包含水压试验及水冲洗，管道标识，2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 | 10m | 3
7 | 防潮层、保护层安装 玻璃丝布 管道 | 1.名称：管道保护层玻璃丝布 2.工作内容：卷布、缠布安装、绑扎铁线，符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 | 10m2 | 9
8 | 橡塑管壳安装(管道) 管道 DN50mm以下 | 1.名称：B1级柔性橡塑保温壳 [工作内容] 1.运料、下料、安装、贴缝、修理找平 2.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 | m3 | 1.31
9 | 管道支架制作、安装 一般管架 | 1.一般管道支架制作安装 2.管架形式:满足规范要求 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 | 100kg | 0.98
10 | 一般钢结构 红丹防锈漆 两道 | 1.管道支架刷油 2.防锈漆两道 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 | 100kg | 0.98
11 | 一般钢结构 银粉漆 两道 | 1.管道支架刷油 2.银粉两道 3.符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序 | 100kg | 0.98
合计 | [5 empty] | 0