母体授权工地实验室具体要求

6.1. 人员配置要求

6.1.1 试验检测师

人员须持有公路水运工程试验检测师证书，且具有3年以上工程检测经验，常驻工地时间不低于22天/月。

6.1.2 检测员

人员须持助理试验检测师及以上证书，且经母体试验室考核合格。

6.2. 设备与环境要求

6.2.1 仪器设备

设备精度、量程需满足规范要求，且 100%通过检定/校准（有效期覆盖施工周期），校准机构需具备法定资质。

养护室须配备自动温控系统，标准养护箱温度控制精度 ±1℃，湿度 ≥95%。

6.3. 质量管理要求

6.3.1 检测规范性

严格按国家标准、行业规范及设计文件 进行检测，禁止简化流程或篡改数据。

不合格材料须在4小时内书面通知甲方及监理单位，并留存复检记录。

6.3.2 数据追溯性

原始记录、仪器使用台账、样品留样等保存期限不得少于工程竣工验收后5年。

检测报告需采用唯一性编码。

6.5. 安全与环保要求

6.5.1 安全责任

试验室需制定安全操作规程，配备灭火器、洗眼器等应急设施，每季度开展安全演练。

因操作不当导致的安全事故，由工地试验室及母体单位承担全部责任。

6.6. 监督与处罚

6.6.1 甲方检查权

甲方及监理单位可随时对试验室进行突击检查，包括抽查原始记录、比对试验、设备状态等。