## 劳务划分
日期：2025年8月1日
投 标 报 价 表
致：吉林省科维交通工程有限公司
我司自愿参加贵公司招标的 2025年长宜高速部分路段安全提升工程施工招标报价。我司报价详情如下：
清单 第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 小计 | 备注
604 | 道路交通标志
604-1 | 单柱式交通标志
604-1-1 | 面板 1400×2500安装，立柱Φ152*10*5000安装 | 个 | 1 |  | 0
604-1-2 | 拆除单柱式标志 | 个 | 1 |  | 0
604-5 | 单悬臂式交通标志
604-5-1 | 面板 4500×2500安装，立柱Φ377x12x8000安装，横梁Φ219x8x5500；Φ219x8x830安装 | 个 | 1 |  | 0
604-7 | 附着式交通标志
604-7-1 | 面板 3000×2400安装 | 个 | 2 |  | 0
604-7-2 | 拆除面板 | 个 | 2 |  | 0
605 | 道路交通标线
605-1 | 热熔型涂料路面标线
605-1-3 | 双组分振动标线施划 | ㎡ | 281 |  | 0
605-5 | 轮廓标
-a | 半柱式轮廓标安装(含拆除） | 个 | 477 |  | 0
清单 第800章 管理、养护设施
804 | 监控系统
804-7 | 超速检测报警系统
804-7-2 | 太阳能速度反馈仪安装 | 套 | 1 |  | 0
807 | 供配电照明系统
807-2 | 低压配电装置
-a | 照明配电控制柜安装 10KW 防护等级≥IP65，含基础、照明控制器及安装附件安装 | 台 | 1 |  | 0
807-8 | 路灯
-a | 单臂路灯安装 200W LED 灯 H=12m 防护等级IP66，含基础、光源、灯杆、杆内电线、保护断路器及其他附件安装 | 套 | 32 |  | 0
809 | 管道工程
809-3 | 预埋管线
809-3-1 | 预埋镀锌钢管类
-a | DN50(φ60x3.5)镀锌钢管敷设 | m | 100 |  | 0
809-3-2 | 预埋塑料管类
-a | PE 管 De63*2.8敷设 | m | 1600 |  | 0
809-5 | 人（手）孔
-a | 过路手孔井（500×500×850,铸铁井盖）砌筑 | 个 | 3 |  | 0
-b | 接线手孔井（440×440×600）砌筑 | 个 | 32 |  | 0
809-6 | 电缆及其他
809-6-1 | 电力电缆
-b | YJV-0.6/1KV-5x10敷设 | m | 1700 |  | 0
-c | 电源接入费用 | 项 | 1 |  | 0
811 | 定向喇叭安装 | 个 | 6 |  | 0
| 合计： |  |  |  | 0
报价方（盖章）：
地址：
联系人：
电 话：
邮 箱：