## 土建划分
日期：2025年8月1日
投 标 报 价 表
致：吉林省科维交通工程有限公司
我司自愿参加贵公司招标的 蓝商分公司2025年牧护关隧道照明改造工程施工项目的招标报价。我司报价详情如下：
清单 第800章 机电工程
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 小计 | 备注
801 | 主洞照明
801-1 | LED灯具（20W） | 套 | 416
801-2 | LED灯具（40W） | 套 | 56
801-3 | LED灯具（80W） | 套 | 40 |  | 0
801-4 | 照明主干电缆NHYJV-5×16 | 米 | 1685 |  | 0
801-5 | 照明主干电缆YJV-5×16 | 米 | 1685 |  | 0
801-6 | 照明主干电缆YJV-4×25+1×16 | 米 | 5355 |  | 0
801-7 | 照明支线电缆NHYJV-5×6 | 米 | 3470 |  | 0
801-8 | 照明支线电缆ZRYJV-5×6 | 米 | 5705 |  | 0
801-9 | 检修插座电缆NHYJV-5×10 | 米 | 1700 |  | 0
801-10 | 检修插座配电箱250*500*160 | 个 | 16 |  | 0
801-11 | 配电箱600*800*160 | 个 | 7 |  | 0
801-12 | 浪涌保护器SPD-40C-4 | 套 | 19 |  | 0
801-13 | 铝塑板410*510 | 个 | 14 |  | 0
801-14 | 防水绝缘穿刺线夹 | 个 | 76 |  | 0
801-15 | 金属线槽150×100×1.2mm | 米 | 3346 |  | 0
801-16 | 强电电缆沟电缆托架（三层镀锌） | 付 | 1673 |  | 0
801-17 | 接地扁钢（60×6mm扁钢） | 米 | 1873 |  | 0
801-18 | 普利卡管（LV-5-25#） | 米 | 25 |  | 0
802 | 照明控制 |  |  |  | 0
802-1 | 洞外亮度检测器 | 套 | 2 |  | 0
802-2 | 洞外亮度检测器立杆 | 根 | 2 |  | 0
802-3 | 洞内亮度检测器 | 套 | 2 |  | 0
802-4 | 亮度检测器控制箱 | 个 | 4 |  | 0
802-5 | 电源线BVV-3×1.5 | 米 | 100 |  | 0
802-6 | 智能控制柜 | 台 | 1 |  | 0
802-7 | 控制线缆KVVP2×1.5 | 米 | 6692
802-8 | 屏蔽双绞线 | 米 | 60
802-9 | 控制软件 | 套 | 1 |  | 0
802-10 | 管理计算机 | 台 | 1 |  | 0
803 | 既有隧道洞内照明灯具及线缆拆除 |  |  |  | 0
803-1 | 隧道内灯具拆除 | 套 | 552 |  | 0
803-2 | 隧道内线缆拆除 | 项 | 1 |  | 0
增补-1 | 安全措施费 | 项 | 1 |  | 0
| 合计： |  |  |  | 0
报价方（盖章）：
地址：
联系人：
电 话：
邮 箱：