## 土建划分
日期：2025年8月30日
投 标 报 价 表
致：吉林省科维交通工程有限公司
我司自愿参加贵公司招标的 吉林省白山至临江高速公路BLJD01 项目的第 2025-005-BLJD-FB09包招标报价。我司报价详情如下：
清单 第800章 机电
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 小计 | 备注
804-2 | 隧道供配电
-1 | 低压开关柜 | 台 | 67 |  | 0
-2 | 柴油发电机组 |  |  |  | 0
-a | 300KW | 台 | 5 |  | 0
-b | 500KW | 台 | 4 |  | 0
-3 | 参数稳压电源 |  | 0 |  | 0
-a | 工业级稳压电源（300KVA） | 套 | 5 |  | 0
-4 | UPS电源 |  |  |  | 0
-a | UPS电源（40KVA） | 套 | 3 |  | 0
-b | UPS电源（60KVA） | 套 | 2 |  | 0
-6 | EPS电源 |  |  |  | 0
-a | EPS电源（30KVA） | 套 | 3 |  | 0
-b | EPS电源（40KVA） | 套 | 2 |  | 0
-7 | 配电屏 |  |  |  | 0
-a | UPS电源配电屏 | 套 | 5 |  | 0
-b | EPS电源配电屏 | 套 | 5 |  | 0
-8 | 电力电缆 |  |  |  | 0
-a | RVVP 0.5×2 | 米 | 2000 |  | 0
-b | YJV-1KV-1×16 | 米 | 1260 |  | 0
-c | YJV-1KV-4×240 | 米 | 900 |  | 0
-d | YJV-1KV-5×6 | 米 | 7430 |  | 0
-f | YJV-1KV-5×16 | 米 | 15037 |  | 0
-g | YJV-1KV-5×25 | 米 | 56659 |  | 0
-i | YJV-1KV-5×50 | 米 | 17590 |  | 0
-p | NH-YJV-1KV-3×2.5 | 米 | 11220 |  | 0
-q | NH-YJV-1KV-3×25 | 米 | 5758 |  | 0
-r | NH-YJV-1KV-3×35 | 米 | 8278 |  | 0
-s | NH-YJV-1KV-3×50 | 米 | 8088 |  | 0
-u | NH-YJV-1KV-5×4 | 米 | 300 |  | 0
-v | NH-YJV-1KV-5×6 | 米 | 76158 |  | 0
-x | NH-YJV-1KV-5×16 | 米 | 21030 |  | 0
-y | NH-YJV-1KV-5×25 | 米 | 27208 |  | 0
-z | NH-YJV-1KV-5×35 | 米 | 13601 |  | 0
-ac | NH-KVV-1KV-2×6 | 米 | 29648 |  | 0
-9 | 隧道电缆托架 |  |  |  | 0
-a | 高耐腐VCI节能高强度轻钢电缆桥架 |  |  |  | 0
-a-1 | 桥架 | 米 | 17876 |  | 0
-b | 隧道内电缆沟托臂（含螺栓、钢筋） |  |  |  | 0
-b-1 | 托臂（两排托臂，长度250mm） | 个 | 17876 |  | 0
-b-2 | 托臂（三排托臂，长度250mm） | 个 | 8938 |  | 0
-b-3 | 托臂（四排托臂，长度250mm） | 个 | 8938 |  | 0
-12 | 供配电附件 |  |  |  | 0
-a | 金属走线槽 | 米 | 500 |  | 0
-b | 绝缘胶垫 | m2 | 1000 |  | 0
-c | 紧急停车带照明管道（PVCφ50） | 米 | 200 |  | 0
-d | 空调（制冷量≥13.8kw） | 套 | 10 |  | 0
-e | 电源防雷器（三相，25KA) | 套 | 30 |  | 0
-f | 防火绝缘穿剌线夹 |  |  |  | 0
-f-1 | 截面积：主线6-35mm2，支线1.5-16mm2 | 个 | 450 |  | 0
-f-2 | 截面积：主线16-50mm2，支线1.5-16mm2 | 个 | 900 |  | 0
-13 | EPS智能照明调控装置 |  |  |  | 0
-a | 通信管理机 | 套 | 5 |  | 0
-14 | 照明控制柜 |  |  |  | 0
-a | 防水配电箱 | 个 | 60 |  | 0
-17 | 电缆沟揭、盖盖板 | 米 | 17876 |  | 0
-22 | 接地环网 |  |  |  | 0
-a | 镀锌扁钢（60×6） | 米 | 38252 |  | 0
-b | 镀锌接地棒 | 米 | 300 |  | 0
-23 | 工业交换机(两光四电） | 套 | 60 |  | 0
-24 | 管理软件 | 套 | 0 |  | 0
805 | 照明系统 |  |  |  | 0
805-1 | 隧道照明子系统 |  |  |  | 0
-1 | 隧道专用灯 |  |  |  | 0
-a | 隧道专用LED灯（50W） | 套 | 2450 |  | 0
-b | 隧道专用LED灯（100W） | 套 | 448 |  | 0
-c | 隧道专用LED灯（200W） | 套 | 288 |  | 0
-d | 隧道专用LED灯（300W） | 套 | 304 |  | 0
-2 | 人行横洞照明灯 |  |  |  | 0
-a | 行人横洞照明红外感应LED灯（20W） | 套 | 37 |  | 0
-b | 行车横洞照明防爆荧光灯（40W） | 套 | 13 |  | 0
-c | 有源诱导标 | 套 | 1787 |  | 0
-d | 有源轮廓标 | 套 | 448 |  | 0
-3 | 紧急停车带照明灯 |  |  |  | 0
-a | 紧急停车带照明防爆荧光灯（40W） | 套 | 48 |  | 0
-4 | 路灯 |  |  |  | 0
-a | 高压钠灯（含路灯灯杆，400W） | 基 | 96 |  | 0
-b | 避险车道太阳能及风能发电路灯 | 套 | 9 |  | 0
-d | 穿线PVC管（φ15） | 米 | 7176 |  | 0
-6 | 电力电缆 |  | 0 |  | 0
-a | NH-VV-1kV-3×1.5 | 米 | 1787 |  | 0
-f | RVVP3×2.5 | 米 | 41340 |  | 0
-7 | 灯具接线盒 | 个 | 3588 |  | 0
-11 | LED灯具调光控制器 |  |  |  | 0
-a | 有源诱导标控制器 | 套 | 28 |  | 0
-b | 有源轮廓标控制器 | 套 | 16 |  | 0
-14 | 隧道智能照明系统控制器（含数显手动/自动转换器及无级调光控制柜） | 套 | 8 |  | 0
-15 | 区域调光控制器 | 套 | 30 |  | 0
-16 | 回路调光控制器 | 套 | 157 |  | 0
-17 | 电缆沟揭、盖盖板 | m | 17876 |  | 0
806 | 通风系统 |  |  |  | 0
806-1 | 隧道通风子系统 |  |  |  | 0
-1 | 射流风机 |  |  |  | 0
-a | 射流风机SDS1120T-4P-30 | 台 | 44 |  | 0
-b | 风机拉拔试验 | 处 | 44 |  | 0
-2 | 防水配电箱 |  |  |  | 0
-a | 射流风机配电箱 | 套 | 22 |  | 0
合计： |  |  |  |  | 0
报价方（盖章）：
地址：
联系人：
电 话：
邮 箱：