## 土建划分
日期：2025年8月30日
投 标 报 价 表
致：吉林省科维交通工程有限公司
我司自愿参加贵公司招标的 吉林省白山至临江高速公路BLJD01 项目的第 2025-005-BLJD-FB11包招标报价。我司报价详情如下：
清单 第800章 消防
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 小计 | 备注
807 | 消防系统
807-1 | 火灾检测与报警子系统
-1 | 火灾自动报警控制主机
-a | 火灾自动报警控制主机(联动型，含电源及蓄电池） | 台 | 5 |  | 0
-2 | 火焰探测器 |  | 0 |  | 0
-a | 常规型双波长火焰探测器（含安装架） | 套 | 184 |  | 0
-3 | 烟温复合探测器 |  | 0 |  | 0
-a | 感温感烟探测器 | 个 | 10 |  | 0
-b | 地址码型多功能烟温复合探测器 | 套 | 10 |  | 0
-6 | 标准机柜 |  | 0 |  | 0
-a | 标准机柜（挂墙式,1422×610×200mm） | 个 | 5 |  | 0
-7 | 声光报警装置 |  | 0 |  | 0
-a | 地址码式声光报警器 | 个 | 192 |  | 0
-8 | 数据光端机 |  | 0 |  | 0
-a | 传输距离10km | 对 | 1 |  | 0
-b | 传输距离40km | 对 | 3 |  | 0
-c | 传输距离50km | 对 | 1 |  | 0
-9 | 电缆工程 |  | 0 |  | 0
-a | 24V电源线NH-KVV450/750V 2×6 | 米 | 10845 |  | 0
-b | 回路信号线NH-RVSP 2×4 | 米 | 10845 |  | 0
-c | 设备信号线NH-RVVP 2×1.5 | 米 | 40300 |  | 0
-d | RS485网线 | 米 | 250 |  | 0
-e | RS232串行通信电缆 | 米 | 25 |  | 0
-f | 单模尾纤（5米） | 根 | 10 |  | 0
-11 | 地址式探测模块 | 个 | 388 |  | 0
-12 | 常规型手动按钮 |  | 0 |  | 0
-a | 100×100×60mm | 套 | 194 |  | 0
-13 | 数据转换器 |  | 0 |  | 0
-a | 数据转换器 | 个 | 5 |  | 0
-14 | 模块箱（含总线短路隔离器） |  | 0 |  | 0
-a | 500×700×150mm | 个 | 40 |  | 0
-15 | 消防泵启动按钮 |  | 0 |  | 0
-a | 地址码式消防泵启动按钮 | 个 | 184 |  | 0
-16 | 软件 | 套 | 5 |  | 0
-17 | 槽式金属桥架 |  | 0 |  | 0
-a | 100×40mm | 米 | 9207 |  | 0
807-2 | 消防子系统 |  | 0 |  | 0
-1 | 指示标志 |  | 0 |  | 0
-a | 消防设备指示标志（25cm×40cm,电光标志） | 个 | 184 |  | 0
-b | 疏散指示标志（75cm×25cm,电光标志） | 个 | 366 |  | 0
-2 | LED诱导灯（含相应附件） | 套 | 28 |  | 0
-3 | 消火栓 |  | 0 |  | 0
-a | 减压稳压消火栓（SNSW65，双口） | 个 | 330 |  | 0
-4 | 水成膜泡沫灭火箱 |  | 0 |  | 0
-a | 消火栓及水成膜箱（1200×1900×400，含水成膜泡沫灭火设备） | 套 | 165 |  | 0
-5 | 灭火器 |  | 0 |  | 0
-b | 磷酸铵盐干粉灭火器（MF5） | 个 | 552 |  | 0
-6 | 灭火器箱 |  | 0 |  | 0
-b | 900×700×200 | 个 | 184 |  | 0
-7 | 钢管 |  | 0 |  | 0
-a | 热浸镀锌钢管（DN65，壁厚4mm） | 米 | 825 |  | 0
-b | 热浸镀锌钢管（DN150，壁厚4.5mm） | 米 | 3586 |  | 0
-c | 热浸镀锌钢管（DN200，壁厚6.5mm） | 米 | 4642 |  | 0
-d | 热浸镀锌钢管（1φ50×4.0） | 米 | 90 |  | 0
-e | 热浸镀锌钢管（3φ50×4.0） | 米 | 109 |  | 0
-f | 热浸镀锌钢管（2φ114×4.0） | 米 | 90 |  | 0
-8 | 阀门 |  | 0 |  | 0
-c | 全喷塑软密封闸阀（DN200） | 个 | 6 |  | 0
-d | 全喷塑软密封闸阀（DN150） | 个 | 18 |  | 0
-g | 比例式减压阀（DN200） | 个 | 2 |  | 0
-h | 手动碟阀（DN150） | 个 | 11 |  | 0
-i | 手动碟阀（DN200） | 个 | 15 |  | 0
-10 | 水泵控制柜 | 个 | 3 |  | 0
-12 | 软连接 |  | 0 |  | 0
-a | DN200 | 个 | 10 |  | 0
-b | DN150 | 个 | 30 |  | 0
-13 | 过滤器 |  | 0 |  | 0
-14 | 三通 |  | 0 |  | 0
-a | 沟槽式机械三通（150×65） | 个 | 148 |  | 0
-b | 沟槽式机械三通（200×65） | 个 | 182 |  | 0
-c | 三通（DN65×25） | 个 | 330 |  | 0
-15 | 弯头 |  | 0 |  | 0
-a | 90。弯头（DN65） | 个 | 330 |  | 0
-g | 沟槽式挠性卡箍接头（DN150） | 个 | 597 |  | 0
-h | 沟槽式挠性卡箍接头（DN200） | 个 | 773 |  | 0
-i | 钢制90。焊接弯头（DN100） | 个 | 12 |  | 0
-j | 钢制90。焊接弯头（DN150） | 个 | 24 |  | 0
-k | 钢制90。焊接弯头（DN200） | 个 | 8 |  | 0
-l | 钢制45。焊接弯头（DN100） | 个 | 12 |  | 0
-m | 钢制45。焊接弯头（DN150） | 个 | 24 |  | 0
-n | 钢制45。焊接弯头（DN200） | 个 | 8 |  | 0
-o | 钢制45。沟槽式卡箍弯头（DN150） | 个 | 4 |  | 0
-p | 钢制45。沟槽式卡箍弯头（DN200） | 个 | 8 |  | 0
-16 | 液位仪 | 套 | 8 |  | 0
-17 | 压力表 | 个 | 4 |  | 0
-18 | 法兰 |  | 0 |  | 0
-a | 焊接法兰（DN100） | 副 | 8 |  | 0
-b | 焊接法兰（DN150） | 副 | 137 |  | 0
-c | 焊接法兰（DN200） | 副 | 82 |  | 0
-19 | 抱箍 |  | 0 |  | 0
-a | 管道抱箍 | kg | 2650 |  | 0
-20 | 支架 |  | 0 |  | 0
-a | 角钢支架 | kg | 9681 |  | 0
-22 | 电缆 |  | 0 |  | 0
-a | RVVP4×1.5屏蔽线 | 米 | 859 |  | 0
-b | NH-YJV-1KV-2×1.5 | 米 | 1193 |  | 0
-c | NH-YJV-1KV-2×2.5 | 米 | 480 |  | 0
-e | NH-VV-1KV-5×16 | 米 | 1158 |  | 0
-f | NH-VV-1KV-4×50+1×25 | 米 | 560 |  | 0
-23 | 行车横洞防火卷帘门（钢制，包括控制器、备用电源及上方封堵） | 套 | 4 |  | 0
-24 | 甲级手推式防火门 |  | 0 |  | 0
-a | 甲级手推式防火门（钢制，带闭门器） | 套 | 24 |  | 0
-29 | 电熔接口带 | 卷 | 5 |  | 0
-30 | 涤纶衬胶水龙带Φ65 长25m（含枪头） | 条 | 660 |  | 0
-31 | 波纹管补偿器 |  | 0 |  | 0
-a | 波纹管补偿器DN150 | 个 | 35 |  | 0
-b | 波纹管补偿器DN200 | 个 | 46 |  | 0
-32 | 2mm厚不锈钢板 | m2 | 210 |  | 0
-34 | 电缆沟盖板揭、盖 | m | 8228 |  | 0
-35 | 管道固定 | 处 | 1371 |  | 0
-36 | 黄色铝背基级反光膜 | m2 | 4.28 |  | 0
-37 | 防火绝缘穿刺线夹 | 个 | 1650 |  | 0
807-3 | 管道伴热及保温 |  | 0 |  | 0
-1 | 伴热带 |  | 0 |  | 0
-a | 串联恒功率伴热带(三芯) | m | 4373 |  | 0
-b | 串联恒功率伴热带(单芯) | m | 18618 |  | 0
-2 | 伴热配电柜 |  | 0 |  | 0
-a | 串联恒功率伴热配电柜 | 个 | 8 |  | 0
-b | 用户操作面板 | 个 | 4 |  | 0
-c | 卡柜模块 | 个 | 4 |  | 0
-d | 远程监控模块 | 个 | 8 |  | 0
-4 | 接线盒 |  | 0 |  | 0
-a | 电源接线盒 | 个 | 8 |  | 0
-b | 尾端接线盒 | 个 | 8 |  | 0
-5 | 温度传感器 | 个 | 8 |  | 0
-6 | 温度控制器 | 个 | 8 |  | 0
-7 | 电伴热辅材 |  | 0 |  | 0
-a | 玻璃纤维带 |  | 0 |  | 0
-a-1 | 铝箔胶带 | 卷 | 240 |  | 0
-a-2 | 玻璃纤维布 | m2 | 21207 |  | 0
-a-3 | 压敏胶带 | 卷 | 782 |  | 0
-b | 冲孔带 | m | 574 |  | 0
-c | 二通 | 个 | 28 |  | 0
-d | 不锈钢绑带 | 个 | 48 |  | 0
-8 | 管道保温 |  | 0 |  | 0
-a | 橡塑（防火等级B1级） | m3 | 396 |  | 0
-9 | 电缆 |  | 0 |  | 0
-a | KVV22-500 3×2.5控制电缆 | m | 470 |  | 0
-b | YJV22-3×10mm2 0.6/1KV 供电电缆 | m | 0 |  | 0
-c | YJV22-3×16mm2 0.6/1KV 供电电缆 | m | 320 |  | 0
-d | YJV22-3×25mm2 0.6/1KV 供电电缆 | m | 580 |  | 0
-e | YJV22-3×35mm2 0.6/1KV 供电电缆 | m | 440 |  | 0
-10 | 网线 |  | 0 |  | 0
-a | RS485网线 | m | 40 |  | 0
-12 | 警示标签 | kg | 22 |  | 0
807-4 | 消防系统预留洞室不锈钢箱门 |  | 0 |  | 0
-1 | 2250*1500不锈钢箱门 | 个 | 165 |  | 0
-2 | 1020*920不锈钢箱门 | 个 | 184 |  | 0
-3 | 720*920不锈钢箱门 | 个 | 48 |  | 0
合计： |  |  |  |  | 0
报价方（盖章）：
地址：
联系人：
电 话：
邮 箱：