一、温控器：

1.工作电压：DC12V〈150mA；

2.工作模式：2种（遥控、手动）；

3.显示方式：无屏；功率设置：0~6900W（瓦特）；

4.通讯接口：RS-232；

5.通讯方式：串行；

6.波特率：4800~19200bp；

7.温度采集：双温（室内、地表）；

与主机搭配使用电力载波电源供应器其主要技术参数：

1.工作电压：AC220V；

2.输出电压：DC12V300mA；

3.通讯方式：电力载波。

二、一体化集控箱：

1.供电电压 AC220V

2.工作频率 50Hz

3.整机功耗

工作电流 <150w

4.通讯方式

IP  等级 PLC+互联网

5.温度控制范围

-20℃~60℃

6.存储温度

-45℃~85℃

7.软件控制系统（含与省平台对接）：

1.同时具备多建筑控制能力，在同一个变压器下的多栋建筑，可采用 一套系统进行集中管理，方便管理人员操作以及系统维护；

2.具备远程控制能力，在联网情况下，可在任意地点用移动设备或者 电脑对项目现场系统进行远程操作；

3.系统自动运行，无需人力值守，大大降低了系统维护费用；

辅材：

1、YJV1*2.5㎡3000米；

2、YJV1*4㎡2000米；

3、YJV1*6㎡3100米；

4、YJV1*10㎡300米；

5、PVC线槽30mm*20mm，800米；

6、86盒及白板130个；