## 调整后人工
劳务清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 | 备注
建筑工程
1 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | m2 | 161.51 |  |  | 含拆除及垃圾清运
2 | 隔断隔墙拆除 | m2 | 101.91 |  |  | 含拆除及垃圾清运
3 | 砖砌体拆除 | m3 | 77.76 |  |  | 含拆除及垃圾清运
4 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | m2 | 78.08 |  |  | 含拆除及垃圾清运
5 | 不锈钢踢脚线拆除 | m | 38.52 |  |  | 含拆除及垃圾清运
6 | 铲除油漆面 | m2 | 62.22 |  |  | 含拆除及垃圾清运
7 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | m2 | 324.18 |  |  | 含拆除及垃圾清运
8 | 平面块料拆除 | m2 | 177.61 |  |  | 含拆除及垃圾清运
9 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 134.92 |  |  | 含拆除及垃圾清运
10 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 62.9 |  |  | 含拆除及垃圾清运
11 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 24.08 |  |  | 含拆除及垃圾清运
12 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 304.73 |  |  | 含拆除及垃圾清运
13 | 拆除时原有地面做成品保护 | m2 | 115.81 |  |  | 含拆除及垃圾清运
14 | 金属门窗拆除 | m2 | 5.28 |  |  | 含拆除及垃圾清运
15 | 木门窗拆除 | m2 | 17.6 |  |  | 含拆除及垃圾清运
16 | 隔断隔墙拆除 | m2 | 6.16 |  |  | 含拆除及垃圾清运
17 | 金属踢脚线 | m | 140.57 |  |  | 含安装及必要辅材
18 | 墙面装饰板（轻钢龙骨+15mm阻燃板） | m2 | 744.47 |  |  | 含安装及必要辅材
19 | 抹灰面油漆 | m2 | 259.1 |  |  | 含安装及必要辅材
20 | 展板 | m2 | 50.53 |  |  | 含安装及必要辅材
21 | 轨道 | m | 7.41 |  |  | 含安装及必要辅材
22 | 有机玻璃字 | 个 | 88 |  |  | 含安装及必要辅材
23 | 定制拉丝铜不锈钢字（20厚汉仪大黑简体 字体高度300mm） | 个 | 45 |  |  | 含安装及必要辅材
24 | 定制拉丝铜不锈钢字（20厚汉仪大黑简体 字体高度500mm） | 个 | 8 |  |  | 含安装及必要辅材
25 | 墙面装饰浮雕 | m2 | 5.34 |  |  | 含安装及必要辅材
26 | 艺术漆 | m2 | 5.75 |  |  | 含安装及必要辅材
27 | 墙纸裱糊 | m2 | 11.54 |  |  | 含安装及必要辅材
28 | 墙面装饰板 （50镀锌方管骨架+15mm阻燃板） | m2 | 65.97 |  |  | 含安装及必要辅材
29 | 墙面装饰板 （木方骨架+15mm阻燃板+9.5mm石膏板） | m2 | 15.76 |  |  | 含安装及必要辅材
30 | 墙面装饰板（ 阻燃板+石膏板） | m2 | 2.27 |  |  | 含安装及必要辅材
31 | 墙面装饰板（ 1.5mm镀锌板加工烤漆） | m2 | 10.97 |  |  | 含安装及必要辅材
32 | 定制1.5mm厚烤漆镀锌板（展板白色发光字） | m2 | 3.09 |  |  | 含安装及必要辅材
33 | 定制1.5mm厚烤漆镀锌板 | m2 | 168.23 |  |  | 含安装及必要辅材
34 | 烤漆镀锌板造型门 | m2 | 7.52 |  |  | 含安装及必要辅材
35 | 石材装饰线 | m | 8.72 |  |  | 含安装及必要辅材
36 | 墙面装饰板 | m2 | 7.39 |  |  | 含安装及必要辅材
37 | 贴膜 | m2 | 53.8 |  |  | 含安装及必要辅材
38 | 微缩弧面景观 | 项 | 1 |  |  | 含安装及必要辅材
39 | 里脚手架 | m2 | 618.29 |  |  | 含安装及必要辅材
40 | 墙面装饰板 （轻钢龙骨+12mm水泥压力板） | m2 | 52.8 |  |  | 含安装及必要辅材
41 | 吊顶天棚 （轻钢龙骨+矿棉板） | m2 | 16.03 |  |  | 含安装及必要辅材
42 | 吊顶天棚（ 软膜天花） | m2 | 6.16 |  |  | 含安装及必要辅材
43 | 吊顶天棚 （轻钢龙骨+吊杆+阻燃板+碳晶板） | m2 | 325.84 |  |  | 含安装及必要辅材
44 | 吊顶天棚（阻燃板+碳晶板） | m2 | 9.88 |  |  | 含安装及必要辅材
45 | 吊顶天棚（ 加强轻钢龙骨（载人）+吊杆） | m2 | 136.03 |  |  | 含安装及必要辅材
46 | 墙面装饰板（1.5mm镀锌板加工烤漆 UV打印） | m2 | 26.45 |  |  | 含安装及必要辅材
47 | 里脚手架 | m2 | 481.26 |  |  | 含安装及必要辅材
48 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 162.54 |  |  | 含安装及必要辅材
49 | 平面砂浆找平层（50mm厚度） | m2 | 82.88 |  |  | 含安装及必要辅材
50 | 平面砂浆找平层（20mm厚度） | m2 | 126.39 |  |  | 含安装及必要辅材
电气工程
1 | 配线拆除 | m | 962.3 |  |  | 含安装及必要辅材
2 | 凿（压)槽 | m | 50 |  |  | 含安装及必要辅材
3 | 桥架（400x100mm） | m | 62.37 |  |  | 含安装及必要辅材
4 | 铁构件 | kg | 88.66 |  |  | 含安装及必要辅材
5 | 电力电缆 （WDZ-YJY-5*16m㎡） | m | 53.29 |  |  | 含安装及必要辅材
6 | 电力电缆（WDZN-YJY-3*4m㎡） | m | 6.22 |  |  | 含安装及必要辅材
7 | 电力电缆 （WDZ-YJY-3*6m㎡） | m | 100.24 |  |  | 含安装及必要辅材
8 | 电力电缆（WDZ-YJY-3*4m㎡） | m | 254.73 |  |  | 含安装及必要辅材
9 | 电力电缆（WDZ-YJY-3*2.5m㎡） | m | 257.52 |  |  | 含安装及必要辅材
10 | 电力电缆头（16mm2） | 个 | 4 |  |  | 含安装及必要辅材
11 | 配管（sc50） | m | 10.42 |  |  | 含安装及必要辅材
12 | 配管（sc32） | m | 11.93 |  |  | 含安装及必要辅材
13 | 配管（sc25） | m | 37.42 |  |  | 含安装及必要辅材
14 | 配管（sc20） | m | 97.86 |  |  | 含安装及必要辅材
15 | 配管（sc15） | m | 588.25 |  |  | 含安装及必要辅材
16 | 配管（φ15） | m | 25 |  |  | 含安装及必要辅材
17 | 配线（WDZ-BYJ4 管内穿线） | m | 1569.01 |  |  | 含安装及必要辅材
18 | 配线（WDZ-BYJ6 桥架铺设） | m | 3192.16 |  |  | 含安装及必要辅材
19 | 配线（WDZ-BYJ2.5 管内穿线） | m | 89.21 |  |  | 含安装及必要辅材
20 | 配线（WDZ-BYJ2.5 桥架铺设） | m | 89.72 |  |  | 含安装及必要辅材
21 | 灯带（（槽） 软膜天花） | m2 | 6.43 |  |  | 含安装及必要辅材
22 | 嵌入式小射灯 （规格:22mm 3W、30mm 3W、41mm 3W、53mm 5W、55mm 5W、61mm，5W） | 套 | 22 |  |  | 含安装及必要辅材
23 | 冲孔呼吸灯墙面安装 | 套 | 12 |  |  | 含安装及必要辅材
24 | 智能轨道灯 （0-100%无极可调控，吸顶安装） | 套 | 26 |  |  | 含安装及必要辅材
25 | 智能灯轨道 （智能灯轨道和驱动、配套智能灯具） | m | 44 |  |  | 含安装及必要辅材
26 | 轨道射灯（（单射灯）吸顶安装） | 套 | 39 |  |  | 含安装及必要辅材
27 | 轨道射灯（（四射灯）吸顶安装） | 套 | 14 |  |  | 含安装及必要辅材
28 | LED灯带（嵌入式安装） | m | 129.29 |  |  | 含安装及必要辅材
29 | LED智能灯带（0-100%无极可调控嵌入式安装） | m | 137.98 |  |  | 含安装及必要辅材
30 | 普通灯具（定制发光条嵌入式安装） | m | 84.46 |  |  | 含安装及必要辅材
31 | 装饰灯 （20mm宽线性灯 嵌入式安装） | m | 139.86 |  |  | 含安装及必要辅材
32 | 装饰灯（40mm宽线性灯 嵌入式安装） | m | 8.81 |  |  | 含安装及必要辅材
33 | 插座 | 个 | 11 |  |  | 含安装及必要辅材
34 | 照明开关 | 个 | 1 |  |  | 含安装及必要辅材
35 | 接线盒 | 个 | 124 |  |  | 含安装及必要辅材
36 | 接地母线（ BVR-6m㎡） | m | 20 |  |  | 含安装及必要辅材
37 | 桥架（300x100m㎡） | m | 100.04 |  |  | 含安装及必要辅材
38 | 铁构件 | kg | 110.18 |  |  | 含安装及必要辅材
39 | 配线（RVV-2*1.0m㎡管内穿线） | m | 5.64 |  |  | 含安装及必要辅材
40 | 配线 （RVV-2*1.0m㎡桥架铺设） | m | 43.49 |  |  | 含安装及必要辅材
41 | 双绞线缆 | m | 330.18 |  |  | 含安装及必要辅材
42 | 双绞线缆 | m | 2261.6 |  |  | 含安装及必要辅材
43 | 监控摄像设备 | 台 | 2 |  |  | 含安装及必要辅材
44 | 信息插座 | 个 | 8 |  |  | 含安装及必要辅材
45 | 接线盒 | 个 | 10 |  |  | 含安装及必要辅材
46 | 双绞线缆测试 | 链路 | 72 |  |  | 含安装及必要辅材
47 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  | 含安装及必要辅材
配电工程
1 | 电力电缆（YJV-4*95+1*50m㎡） | m | 130 |  |  | 含安装及必要辅材
2 | 电力电缆（YJV-4*35+1*16m㎡） | m | 130 |  |  | 含安装及必要辅材
3 | 桥架（200x100mm） | m | 30 |  |  | 含安装及必要辅材
4 | 铁构件 | kg | 22.75 |  |  | 含安装及必要辅材
5 | 电力电缆头(95m㎡) | 个 | 8 |  |  | 含安装及必要辅材
6 | 电力电缆头(50m㎡) | 个 | 2 |  |  | 含安装及必要辅材
7 | 电力电缆头（35m㎡） | 个 | 8 |  |  | 含安装及必要辅材
8 | 电力电缆头（16m㎡） | 个 | 2 |  |  | 含安装及必要辅材
火灾自动报警工程
1 | 点型探测器 | 个 | 15 |  |  | 含安装及必要辅材
2 | 线型探测器 | m | 2 |  |  | 含安装及必要辅材
3 | 按钮 | 个 | 1 |  |  | 含安装及必要辅材
4 | 声光报警器 | 个 | 1 |  |  | 含安装及必要辅材
5 | 模块（模块箱） | 个 | 1 |  |  | 含安装及必要辅材
6 | 模块（模块箱） | 个 | 10 |  |  | 含安装及必要辅材
7 | 模块（模块箱） | 个 | 12 |  |  | 含安装及必要辅材
8 | 消防广播（扬声器） | 个 | 6 |  |  | 含安装及必要辅材
9 | 模块（模块箱） | 个 | 2 |  |  | 含安装及必要辅材
10 | 模块（模块箱） | 套 | 1 |  |  | 含安装及必要辅材
11 | 模块（模块箱） | 套 | 1 |  |  | 含安装及必要辅材
12 | 配管（DN15防水金属软管） | m | 50 |  |  | 含安装及必要辅材
13 | 配管（JDG20） | m | 209 |  |  | 含安装及必要辅材
14 | 配线（NH-RVVP*2*1.5m㎡广播） | m | 62 |  |  | 含安装及必要辅材
15 | 配线（WDZN-RVVP2*1.5m㎡电话） | m | 30 |  |  | 含安装及必要辅材
16 | 配线（ WDZN-RYS2*1.5m㎡信号线） | m | 130 |  |  | 含安装及必要辅材
17 | 配线 （NH-RVS2*1.5m㎡防火门线） | m | 130 |  |  | 含安装及必要辅材
18 | 接线盒 | 个 | 33 |  |  | 含安装及必要辅材
19 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  | 含安装及必要辅材
应急照明工程
1 | 装饰灯 | 套 | 11 |  |  | 含安装及必要辅材
2 | 装饰灯 | 套 | 2 |  |  | 含安装及必要辅材
3 | 装饰灯 | 套 | 16 |  |  | 含安装及必要辅材
4 | 装饰灯 | 套 | 2 |  |  | 含安装及必要辅材
5 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 含安装及必要辅材
6 | 配线（WDZN-BYJ-2.5m㎡） | m | 140 |  |  | 含安装及必要辅材
7 | 配管（DN15） | m | 50 |  |  | 含安装及必要辅材
8 | 配管（JDG20） | m | 110 |  |  | 含安装及必要辅材
9 | 接线盒 | 个 | 31 |  |  | 含安装及必要辅材
10 | 配线 | m | 40 |  |  | 含安装及必要辅材
11 | 挡烟垂壁 | 套 | 1 |  |  | 含安装及必要辅材
12 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  | 含安装及必要辅材
通风空调工程
1 | 空调室内机 拆除 | 台 | 4 |  |  | 含安装及必要辅材
2 | 镀锌钢管 拆除 | m | 28 |  |  | 含安装及必要辅材
3 | 铜管 拆除 | m | 15 |  |  | 含安装及必要辅材
4 | 风口 拆除 | 个 | 37 |  |  | 含安装及必要辅材
5 | 四出风空调内机面板 拆除 | 个 | 4 |  |  | 含安装及必要辅材
6 | 风管拆除 | m2 | 12 |  |  | 含安装及必要辅材
7 | 控制面板 拆除 | 个 | 14 |  |  | 含安装及必要辅材
8 | 空调室内机 利旧安装 | 台 | 3 |  |  | 含安装及必要辅材
9 | 铜管 | m | 15 |  |  | 含安装及必要辅材
10 | 塑料管（U-PVC管） | m | 20 |  |  | 含安装及必要辅材
11 | 风管 利旧安装 | m2 | 20 |  |  | 含安装及必要辅材
12 | 风口 利旧安装 | 个 | 20 |  |  | 含安装及必要辅材
13 | 四出风空调内机面板 利旧安装 | 个 | 3 |  |  | 含安装及必要辅材
14 | 控制面板 利旧安装 | 个 | 14 |  |  | 含安装及必要辅材
15 | 控制线 | m | 200 |  |  | 含安装及必要辅材
16 | 制冷剂重新填加 | kg | 45 |  |  | 含安装及必要辅材
17 | 管道支架 | kg | 30 |  |  | 含安装及必要辅材
18 | 系统调试 | 系统 | 1 |  |  | 含安装及必要辅材
19 | 采暖工程系统调试 | 系统 | 1 |  |  | 含安装及必要辅材
20 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  | 含安装及必要辅材
采暖工程
1 | 塑料管（U-PVC管地热管） | m | 200 |  |  | 含安装及必要辅材
2 | 地热接头 | 个 | 32 |  |  | 含安装及必要辅材
3 | 塑料管（DN25 PPR管） | m | 50 |  |  | 含安装及必要辅材
喷淋工程
1 | 水喷淋钢管 | m | 6 |  |  | 含安装及必要辅材
2 | 水喷淋钢管 | m | 70 |  |  | 含安装及必要辅材
3 | 水喷淋（雾）喷头 | 个 | 65 |  |  | 含安装及必要辅材
4 | 水喷淋（雾）喷头 | 个 | 65 |  |  | 含安装及必要辅材
5 | 水喷淋钢管 | m | 65 |  |  | 含安装及必要辅材
消火栓工程
1 | 室内消火栓 | 套 | 1 |  |  | 含安装及必要辅材
2 | 消火栓钢管 | m | 18 |  |  | 含安装及必要辅材
3 | 消火栓钢管 | m | 12 |  |  | 含安装及必要辅材
4 | 管道支架 | kg | 20 |  |  | 含安装及必要辅材
5 | 灭火器 | 具 | 4 |  |  | 含安装及必要辅材
6 | 钢质防火门 | 樘 | 1 |  |  | 含安装及必要辅材
7 | 室内消火栓（利旧） | 套 | 1 |  |  | 含安装及必要辅材
消防排烟工程
1 | 碳钢通风管道 | m2 | 30.7 |  |  | 含安装及必要辅材
2 | 碳钢通风管道 | m2 | 104 |  |  | 含安装及必要辅材
3 | 离心式通风机 | 台 | 1 |  |  | 含安装及必要辅材
4 | 碳钢阀门 | 个 | 6 |  |  | 含安装及必要辅材
5 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 个 | 9 |  |  | 含安装及必要辅材
6 | 设备支架 | kg | 1 |  |  | 含安装及必要辅材
7 | 金属结构刷油 | kg | 560 |  |  | 含安装及必要辅材
8 | 联动控制箱 | 台 | 1 |  |  | 含安装及必要辅材
9 | 桥架（300*100mm） | m | 10 |  |  | 含安装及必要辅材
10 | 电力电缆（5*10m㎡） | m | 300 |  |  | 含安装及必要辅材
11 | 电力电缆（5*6m㎡） | m | 10 |  |  | 含安装及必要辅材
总计