## Sheet1
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数
3 | 智能机箱 | 套 | 52 | 智能机箱 ——实施阶段，智能机箱内安装的设备品牌型号确定后，承包人应根据智能机箱内安装设备的实际大小合理确定智能机箱尺寸； ——机箱报价应包括但不限于电源、接线端子、防雷器等；其中防雷器包括1套电源防雷器（C级）和1套8路网络防雷器。 ——智能机箱采用一体化集成设计，机箱内部按照设备类别划分为配电区和设备区。 ——智能机箱的配电区应包含空开、AC/DC转换、接地排等设备，配电区应提供8路220V交流输出，每路最大可支持10A工作电流。支持监测每路电压电流状态，所有接口可独立远程开关、 联动开关，可配置定时开关计划，可远程设定工作模式；支持自动重合闸功能，具有过压、欠压、过流、短路、漏电保护功能； ——智能机箱的设备区应满足监控系统和智慧交通的设备安装需要，包括但不限于工业以太网交换机、边缘计算设备、光缆终端盒、工业级电源适配器等的安装空间，并应考虑能够保证设备正常工作的散热空间； ——具备防盗功能，配置智能锁，支持远程开锁，支持蓝牙钥匙开锁； ——支持箱门状态监测、布防和临时撤防。布防状态下，开箱后本地声光报警，后台软件报警； ——支持外接摄像机、光传输设备工作状态监测，摄像机/光传输设备出现死机时可自动告警，并可自动重启，支持不少于8路摄像机状态监测； ——支持智能机箱与后端服务器之间的网络状态监测； ——支持温控风扇，温度超过设定值时，自动启动风扇工作，可远程调整温度设定值；支持风扇工作状态监测； ——支持网线、光纤故障监测，网线、光纤发生故障时，产生网线、光纤故障告警，并上报智能机箱运维网管软件； ——智能机箱运维网管软件可查看并实时在线分析摄像机在线率、智能机箱在线率、光纤故障、网线故障、摄像机故障、光传输设备故障、非法开箱、电压异常、电流异常、温度异常等异常情况、历史走势；支持通过声光、语音多种方式进线通知提醒，支持设定各种告警的告警等级，支持分区域设定不同告警的处理时效支持电子派单；同时配合完成运维平台智能机箱管理模块的开发； ——机箱采用不锈钢喷塑制作；箱体采用304不锈钢，不低于1.2mm厚度； ——各个功能区之间安装隔板，隔板可采用2mm以上优质钢板喷塑处理； ——智能机箱采用前开门设计，门体采用防水设计，门内壁加装加强骨架，并增加密封条； ——智能机箱的进出线口由非磁性材料密封而成，并在需要的地方用防火隔板与电缆分隔； ——智能机箱内部采用板后配线时，板后需留出维修空间； ——箱内各元件之间及外壳的距离，应能满足电气间隙、爬电距离及操作时所需要的空间； ——同一类型的智能机箱高度和宽度应整齐、统一； ——智能机箱箱门需采取更牢固的措施，在门全开状态下，应具有锁定装置，避免箱门被意外外力突然关闭； ——智能设备挂杆安装，机箱底板应加装加强骨架，增强箱体稳固性； ——防护等级不低于IP65； ——工作温度：-30℃～+70℃。
5 | 智能机箱 | 套 | 32 | 智能机箱 ——实施阶段，智能机箱内安装的设备品牌型号确定后，承包人应根据智能机箱内安装设备的实际大小合理确定智能机箱尺寸； ——机箱报价应包括但不限于电源、接线端子、防雷器等；其中防雷器包括1套电源防雷器（C级）和1套8路网络防雷器。 ——智能机箱采用一体化集成设计，机箱内部按照设备类别划分为配电区和设备区。 ——智能机箱的配电区应包含空开、AC/DC转换、接地排等设备，配电区应提供8路220V交流输出，每路最大可支持10A工作电流。支持监测每路电压电流状态，所有接口可独立远程开关、 联动开关，可配置定时开关计划，可远程设定工作模式；支持自动重合闸功能，具有过压、欠压、过流、短路、漏电保护功能； ——智能机箱的设备区应满足监控系统和智慧交通的设备安装需要，包括但不限于工业以太网交换机、边缘计算设备、光缆终端盒、工业级电源适配器等的安装空间，并应考虑能够保证设备正常工作的散热空间； ——具备防盗功能，配置智能锁，支持远程开锁，支持蓝牙钥匙开锁； ——支持箱门状态监测、布防和临时撤防。布防状态下，开箱后本地声光报警，后台软件报警； ——支持外接摄像机、光传输设备工作状态监测，摄像机/光传输设备出现死机时可自动告警，并可自动重启，支持不少于8路摄像机状态监测； ——支持智能机箱与后端服务器之间的网络状态监测； ——支持温控风扇，温度超过设定值时，自动启动风扇工作，可远程调整温度设定值；支持风扇工作状态监测； ——支持网线、光纤故障监测，网线、光纤发生故障时，产生网线、光纤故障告警，并上报智能机箱运维网管软件； ——智能机箱运维网管软件可查看并实时在线分析摄像机在线率、智能机箱在线率、光纤故障、网线故障、摄像机故障、光传输设备故障、非法开箱、电压异常、电流异常、温度异常等异常情况、历史走势；支持通过声光、语音多种方式进线通知提醒，支持设定各种告警的告警等级，支持分区域设定不同告警的处理时效支持电子派单；同时配合完成运维平台智能机箱管理模块的开发； ——机箱采用不锈钢喷塑制作；箱体采用304不锈钢，不低于1.2mm厚度； ——各个功能区之间安装隔板，隔板可采用2mm以上优质钢板喷塑处理； ——智能机箱采用前开门设计，门体采用防水设计，门内壁加装加强骨架，并增加密封条； ——智能机箱的进出线口由非磁性材料密封而成，并在需要的地方用防火隔板与电缆分隔； ——智能机箱内部采用板后配线时，板后需留出维修空间； ——箱内各元件之间及外壳的距离，应能满足电气间隙、爬电距离及操作时所需要的空间； ——同一类型的智能机箱高度和宽度应整齐、统一； ——智能机箱箱门需采取更牢固的措施，在门全开状态下，应具有锁定装置，避免箱门被意外外力突然关闭； ——智能设备挂杆安装，机箱底板应加装加强骨架，增强箱体稳固性； ——防护等级不低于IP65； ——工作温度：-30℃～+70℃。
3 | 智能机箱 | 套 | 4 | 智能机箱 ——实施阶段，智能机箱内安装的设备品牌型号确定后，承包人应根据智能机箱内安装设备的实际大小合理确定智能机箱尺寸； ——机箱报价应包括但不限于电源、接线端子、防雷器等；其中防雷器包括1套电源防雷器（C级）和1套8路网络防雷器。 ——智能机箱采用一体化集成设计，机箱内部按照设备类别划分为配电区和设备区。 ——智能机箱的配电区应包含空开、AC/DC转换、接地排等设备，配电区应提供8路220V交流输出，每路最大可支持10A工作电流。支持监测每路电压电流状态，所有接口可独立远程开关、 联动开关，可配置定时开关计划，可远程设定工作模式；支持自动重合闸功能，具有过压、欠压、过流、短路、漏电保护功能； ——智能机箱的设备区应满足监控系统和智慧交通的设备安装需要，包括但不限于工业以太网交换机、边缘计算设备、光缆终端盒、工业级电源适配器等的安装空间，并应考虑能够保证设备正常工作的散热空间； ——具备防盗功能，配置智能锁，支持远程开锁，支持蓝牙钥匙开锁； ——支持箱门状态监测、布防和临时撤防。布防状态下，开箱后本地声光报警，后台软件报警； ——支持外接摄像机、光传输设备工作状态监测，摄像机/光传输设备出现死机时可自动告警，并可自动重启，支持不少于8路摄像机状态监测； ——支持智能机箱与后端服务器之间的网络状态监测； ——支持温控风扇，温度超过设定值时，自动启动风扇工作，可远程调整温度设定值；支持风扇工作状态监测； ——支持网线、光纤故障监测，网线、光纤发生故障时，产生网线、光纤故障告警，并上报智能机箱运维网管软件； ——智能机箱运维网管软件可查看并实时在线分析摄像机在线率、智能机箱在线率、光纤故障、网线故障、摄像机故障、光传输设备故障、非法开箱、电压异常、电流异常、温度异常等异常情况、历史走势；支持通过声光、语音多种方式进线通知提醒，支持设定各种告警的告警等级，支持分区域设定不同告警的处理时效支持电子派单；同时配合完成运维平台智能机箱管理模块的开发； ——机箱采用不锈钢喷塑制作；箱体采用304不锈钢，不低于1.2mm厚度； ——各个功能区之间安装隔板，隔板可采用2mm以上优质钢板喷塑处理； ——智能机箱采用前开门设计，门体采用防水设计，门内壁加装加强骨架，并增加密封条； ——智能机箱的进出线口由非磁性材料密封而成，并在需要的地方用防火隔板与电缆分隔； ——智能机箱内部采用板后配线时，板后需留出维修空间； ——箱内各元件之间及外壳的距离，应能满足电气间隙、爬电距离及操作时所需要的空间； ——同一类型的智能机箱高度和宽度应整齐、统一； ——智能机箱箱门需采取更牢固的措施，在门全开状态下，应具有锁定装置，避免箱门被意外外力突然关闭； ——智能设备挂杆安装，机箱底板应加装加强骨架，增强箱体稳固性； ——防护等级不低于IP65； ——工作温度：-30℃～+70℃。
-5 | 智能机箱 | 套 | 13 | 智能机箱 ——实施阶段，智能机箱内安装的设备品牌型号确定后，承包人应根据智能机箱内安装设备的实际大小合理确定智能机箱尺寸； ——机箱报价应包括但不限于电源、接线端子、防雷器等；其中防雷器包括1套电源防雷器（C级）和1套8路网络防雷器。 ——智能机箱采用一体化集成设计，机箱内部按照设备类别划分为配电区和设备区。 ——智能机箱的配电区应包含空开、AC/DC转换、接地排等设备，配电区应提供8路220V交流输出，每路最大可支持10A工作电流。支持监测每路电压电流状态，所有接口可独立远程开关、 联动开关，可配置定时开关计划，可远程设定工作模式；支持自动重合闸功能，具有过压、欠压、过流、短路、漏电保护功能； ——智能机箱的设备区应满足监控系统和智慧交通的设备安装需要，包括但不限于工业以太网交换机、边缘计算设备、光缆终端盒、工业级电源适配器等的安装空间，并应考虑能够保证设备正常工作的散热空间； ——具备防盗功能，配置智能锁，支持远程开锁，支持蓝牙钥匙开锁； ——支持箱门状态监测、布防和临时撤防。布防状态下，开箱后本地声光报警，后台软件报警； ——支持外接摄像机、光传输设备工作状态监测，摄像机/光传输设备出现死机时可自动告警，并可自动重启，支持不少于8路摄像机状态监测； ——支持智能机箱与后端服务器之间的网络状态监测； ——支持温控风扇，温度超过设定值时，自动启动风扇工作，可远程调整温度设定值；支持风扇工作状态监测； ——支持网线、光纤故障监测，网线、光纤发生故障时，产生网线、光纤故障告警，并上报智能机箱运维网管软件； ——智能机箱运维网管软件可查看并实时在线分析摄像机在线率、智能机箱在线率、光纤故障、网线故障、摄像机故障、光传输设备故障、非法开箱、电压异常、电流异常、温度异常等异常情况、历史走势；支持通过声光、语音多种方式进线通知提醒，支持设定各种告警的告警等级，支持分区域设定不同告警的处理时效支持电子派单；同时配合完成运维平台智能机箱管理模块的开发； ——机箱采用不锈钢喷塑制作；箱体采用304不锈钢，不低于1.2mm厚度； ——各个功能区之间安装隔板，隔板可采用2mm以上优质钢板喷塑处理； ——智能机箱采用前开门设计，门体采用防水设计，门内壁加装加强骨架，并增加密封条； ——智能机箱的进出线口由非磁性材料密封而成，并在需要的地方用防火隔板与电缆分隔； ——智能机箱内部采用板后配线时，板后需留出维修空间； ——箱内各元件之间及外壳的距离，应能满足电气间隙、爬电距离及操作时所需要的空间； ——同一类型的智能机箱高度和宽度应整齐、统一； ——智能机箱箱门需采取更牢固的措施，在门全开状态下，应具有锁定装置，避免箱门被意外外力突然关闭； ——智能设备挂杆安装，机箱底板应加装加强骨架，增强箱体稳固性； ——防护等级不低于IP65； ——工作温度：-30℃～+70℃。